询 价 采 购 文 件

重庆市第九人民医院拟对 重庆市第九人民医院急诊科设备带及呼叫系统安装、调试（项目名称）进行询价采购，欢迎具有要求资格的合格供应商参与。

一、项目编号：22JYHQ010

二、项目内容

| 序号 | 项目名称 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市第九人民医院急诊科设备带及呼叫系统、装、调试 | 46000 |  |

项目情况简介：重庆市第九人民医院急诊科设备带及呼叫系统安装、调试，氧气、吸引主管接入负一层机房。

三、对供应商的要求

合格的供应商应具备承担本项目的能力，必须具体符合下列条件：

（一）基本条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法、违规记录。

（二）特定资格条件

资质要求：

1、具有建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质证书；

2、具有医疗器械产品注册证（医用中心供氧系统、医用中心吸引系统）；

3、经营性公司需要生产厂家对该项目的授权委托书。

（三）呼叫器、设备带安装要求

1、安装范围：重庆市第九人民医院急诊科设备带及呼叫系统安装、调试 ，氧气、吸引主管主管接入负一层机房，按要求安装对讲传呼主机、分机，床号显示屏，全新的设备带包含设备带上的气体终端、电源插座、LED床头灯（开关）、不锈钢管网等。（具体主材数量见配置清单，辅材自行考虑）

2、质量要求:达到国家现行质量验收规范要求，并一次验收合格。

3、由中标方自行解决安装过程中所发生的内部一切费用。

4、费用支付方式：

1）工程竣工验收合格、支付至合同价的95%，余款作为质保金2年质保期满后一次性付清。

2）现场核实安装数量，如有减少，则相应扣减。

四、采购文件发售时间和报名方式

1、发售时间： 2022  年  7  月  5  日至 7  月  7 日 17 时 30 分前。

2、报名方式：供应商在项目发售时间内直接联系采购人报名。

五、采购人联系方式

联系人：王老师

联系电话：023-68288131

六、有关说明

1、收取报价文件开始和截止时间：

时间：  2022 年   7 月  8 日 9  时 30  分至  10 时 00  分

地址：重庆市第九人民医院后勤部

2、询价开始时间：

时间：  2022  年  7 月  8  日  10 时 00  分

地址：重庆市第九人民医院后勤部

3、超过响应文件截止时间递交的响应文件，一律不接收。

七、报价文件

1、报价文件由以下部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。供应商应按照 “报价文件格式”规定的格式编写。它包括：

（1）唱标报告

（2）供应商资质证明

（3）供应商法定代表人授权委托书

（4）供应商法定代表人和授权代理人身份证明

（5）商务情况和售后服务内容

2、报价要求

（1）应严格按照《报价文件格式》的“报价表”格式认真填写。

（2）本项目报价为交钥匙价，含售后服务费、劳务费、其他费用以及一切税费等全部费用。即在投标有效期内价格固定不变。

八、报价文件的签署和密封

1、份数

报价文件一式 两份，正本 一份，副本 一 份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、密封

报价文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖供应商公章或法人授权代表签字。

九、如有下列情况之一为废标：

1、供应商报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

附件1：部分报价文件格式

一、报价表

项目编号：                      项目名称：重庆市第九人民医院急诊科设备带及对讲传呼系统安装、调试

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 综合总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢管道（氧气分管道） | Φ14×1 | m | 65 |  |  | 0Cr19Ni10,酸洗，脱脂。 |
| 2 | 不锈钢管道（氧气支管道） | Φ8×1 | m | 92 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢管道（吸引分管道） | Φ32×2 | m | 65 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢管道（吸引支管道） | Φ10×1 | m | 92 |  |  |  |
| 5 | 氧气终端 | ZD-6（国标） | 套 | 9 |  |  | 含内外圈、防尘罩 |
| 6 | 吸引终端 | ZD-6（国标） | 套 | 9 |  |  | 含内外圈、防尘罩 |
| 7 | 压力检测箱 | 两气 | 套 | 1 |  |  | 监测楼层压力 |
| 8 | 铝合金设备带 | V-77 | m | 22 |  |  | 优质铝合金喷塑，通长结构 |
| 9 | 对讲传呼主机 | YH-916 | 套 | 1 |  |  | 主机与病员览表一体 |
| 10 | 走廊显示屏 | YH245X | 套 | 1 |  |  | 数码双面显示 |
| 11 | 传呼分机 | 6399W | 套 | 18 |  |  | 金属面板、可拔手柄 |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 其他实质性优惠或服务承诺： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：                                                        法人授权代表（签字）：

2022年    月   日

说明:唱标报告在开标会现场当众宣读，务必填写清楚、准确。

二、法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：

_____________________（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（投标人法定代表人姓名及身份证代码）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

授权有效期限为               。

被授权人签名：                  投标人法定代表人签名：

职  务：                              职  务：

投标人公章：

- 三、法定代表人和授权代理人身份证明

（身份证、工作证等有效证件复印件）