## Sheet1
重庆市第九人民医院放射设备台账（含分院）
序号 | 装置名称及型号 | 主要技术 参数【额定电流（mA）和电压（kV）】 | 出厂编号 | 启用日期（或拟购） | 装置来源 | 工作场所及其位置 | 检测报价
1 | X射线诊断系统YSIO | 150kV/500mA | 23067 | 2014.09 | 德国西门子 | 放射科 | ？
2 | 全身X射线计算机体层螺旋扫描装置SIEMENS SOMATOM Emotion 16-slice configuration | 140kV/500mA | 86745 | 2014.10 | 德国西门子 | 放射科 | ？
3 | X射线骨密度仪DPX-BRAVO | 76kV/20mA | 400639 | 2014.08 | 通用电气中国公司 | 放射科 | ？
4 | 钼靶乳腺机HAWK-2MIII | 110kV/20mA | F10402-121017-1 | 2012.11 | 北京海思康 | 放射科 | ？
5 | 医用诊断X射线机(胃肠机）XG513-C | 110kV/500mA | 20122765001 | 2012.12 | 上海医疗器械厂 | 放射科 | ？
6 | 64排CTSOMATOM Definition-AS | 140kV/800mA | 65464 | 2011.4 | 德国西门子 | 放射科 | ？
7 | 牙科全景机Kodak 8000c | 60kvp 1.5mm | 1875 | 2011.5 | 美国柯达 | 口腔科 | ？
8 | 牙科X光机JYF-10D | 1mv 650nm | ？ | 2012.10 | 青岛中联海诺医疗科技有限公司 | 口腔科 | ？
9 | 直线加速器BJ-6B | 6MV、3250ccng/min | AE156 | 2007.4 | 北京医疗器械研究所 | 放疗中心 | ？
10 | 模拟定位机BDM-2 | 380V、<40kvA（瞬时） | 29073 | 2007.4 | 北京万东 | 放疗中心 | ？
11 | 500mA 双床管影像增强高频X光机三叶牌XG523 XG70 | 125kV/500mA | XG523：20112354001 XG70：20112353001 | 2011.11 | 上海医疗器械有限公司 | 一分院 | ？
12 | 医用诊断X射线机HF-550B-R | 150Kv/500mA | R760085 | 2013.6 | 西南医用设备厂 | 二分院 | ？
13 | 医用诊断X射线机XG523 | 150kV/500mA | 20133358001 | 2013.7 | 华润医疗器械厂（上海）有限公司 | 三分院 | ？
14 | DSA数字减影血管机ARTIS Zee | 125kv/1000mA | 135535 | 2011.4 | 德国西门子 | 放射科 | ？
15 | SOMATOM EMOTION Duo | 130kv/240mA | 29073 |  | 上海西门子医疗器械有限公司 | 一分院 | ？
16 | 医用X射线C臂机（SIREMOBIL Compact L） | 130kV/450mA | 20082300440 | 2008.2 | 德国西门子 | 手术麻醉科 | ？
17 | 医用X射线C臂机（ARCADIS Aaris） | 12mA |  | 2015.4 | 德国西门子 | 手术麻醉科 | ？
18 | 富士数字化医用X线摄影系统（FER Smart f) | 150kV/500mA |  | 2018.9 | 日本富士 | 急诊楼一楼 | ？

## Sheet1 (2)
重庆市第九人民医院放射设备台账（含分院）
序号 | 装置名称及型号 | 主要技术 参数【额定电流（mA）和电压（kV）】 | 出厂编号 | 启用日期（或拟购） | 装置来源 | 工作场所及其位置
1 | X射线诊断系统YSIO | 150kV/500mA | 23067 | 2014.09 | 德国西门子 | 放射科
2 | 全身X射线计算机体层螺旋扫描装置SIEMENS SOMATOM Emotion 16-slice configuration | 140kV/500mA | 86745 | 2014.10 | 德国西门子 | 放射科
3 | X射线骨密度仪DPX-BRAVO | 76kV/20mA | 400639 | 2014.08 | 通用电气中国公司 | 放射科
4 | 钼靶乳腺机HAWK-2MIII | 110kV/20mA | F10402-121017-1 | 2012.11 | 北京海思康 | 放射科
5 | 医用诊断X射线机(胃肠机）XG513-C | 110kV/500mA | 20122765001 | 2012.12 | 上海医疗器械厂 | 放射科
6 | 64排CTSOMATOM Definition-AS | 140kV/800mA | 65464 | 2011.4 | 德国西门子 | 放射科
7 | 牙科全景机Kodak 8000c | 60kvp 1.5mm | 1875 | 2011.5 | 美国柯达 | 口腔科
8 | 牙科X光机JYF-10D | 1mv 650nm | ？ | 2012.10 | 青岛中联海诺医疗科技有限公司 | 口腔科
9 | 直线加速器BJ-6B | 6MV、3250ccng/min | AE156 | 2007.4 | 北京医疗器械研究所 | 放疗中心
10 | 模拟定位机BDM-2 | 380V、<40kvA（瞬时） | 29073 | 2007.4 | 北京万东 | 放疗中心
11 | 500mA 双床管影像增强高频X光机三叶牌XG523 XG70 | 125kV/500mA | XG523：20112354001 XG70：20112353001 | 2011.11 | 上海医疗器械有限公司 | 一分院
12 | 医用诊断X射线机HF-550B-R | 150Kv/500mA | R760085 | 2013.6 | 西南医用设备厂 | 二分院
13 | 医用诊断X射线机XG523 | 150kV/500mA | 20133358001 | 2013.7 | 华润医疗器械厂（上海）有限公司 | 三分院
14 | DSA数字减影血管机ARTIS Zee | 125kv/1000mA | 135535 | 2011.4 | 德国西门子 | 放射科
15 | SOMATOM EMOTION Duo | 130kv/240mA | 29073 |  | 上海西门子医疗器械有限公司 | 一分院
16 | 医用X射线C臂机（SIREMOBIL Compact L） | 130kV/450mA | 20082300440 | 2008.2 | 德国西门子 | 手术麻醉科
17 | 医用X射线C臂机（ARCADIS Aaris） | 12mA |  | 2015.4 | 德国西门子 | 手术麻醉科
18 | 富士数字化医用X线摄影系统（FER Smart f) | 150kV/500mA |  | 2018.9 | 日本富士 | 急诊楼一楼