询价采购文件

采购项目编号：CQJYSB2020-003

采购项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购

采   购   人：重庆市第九人民医院

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组  制

二〇二〇年四月二十日

第一篇  询价采购邀请书

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组根据北碚区政府采购部门下达的采购计划，对重庆市第九人民医院医疗设备组织询价采购，欢迎合格的供应商参与竞争。

一、询价采购时间、地点

1、询价采购报名时间：2020年 4月20日 09:00至2020 年 4月22日 17:00

2、询价采购报名地点：重庆市第九人民医院设备科办公室

3、递交报价文件时间：2020年4月24日10时00分～10时30分。

（超过递交截止时间递交的报价文件医院恕不接受）

4、竞标文件递交地点：重庆市第九人民医院设备科办公室

5、询价时间：2020年4月24日10时30分。

二、资格及要求

竞标供应商是指向采购人提供货物、或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称竞标人。

1、基本资格条件

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、特定资格条件（要求）

2.1提供所竞标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》（复印件加盖单位公章）；

2.2竞标人为代理商的应提供有效的《医疗器械经营企业许可证》（复印件加盖单位公章）；

2.3竞标人为生产商的应提供有效的《医疗器械生产企业许可证》（复印件加盖单位公章）；

2.4竞标人应具有所竞标产品的合法经销资格（提供证明文件加盖单位公章）。

三、报价文件要求：

1、竞标人提交的竞标文件由以下部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

1.1经济部分

1.2技术部分

1.3商务部分

1.4资格条件及其他

以上条款基本格式见本文件第六篇“竞标文件格式要求”，竞标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由竞标人自定格式。

2、重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价采购文件不可分割的部分。

3、本竞标项目所有补遗文件（如果有）一律在重庆市第九人民医院官网上发布；请各竞标人注意查看，并按补遗文件要求将补遗文件回执传真至重庆市第九人民医院设备采购工作组。如竞标人无补遗文件回执，重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组视同竞标人已收到本项目补遗文件。

4、采购文件的解释

竞标人如对采购文件有疑问，必须以书面形式在递交竞标文件截止时间前二个工作日向重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组要求澄清，我公司可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入询价采购程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

四、有关规定

1、本项目采用最低评审价法进行评审。

采购人授权评审小组按照实质性满足资质、技术、商务和服务等要求且评审价最低的原则确定成交供应商。

1.1对技术条款的偏离检查：

询价文件“第二篇  采购项目需求”中标注“*”号的为关键技术条款，低于询价文件要求的为负偏离，对这些关键技术条款有1项负偏离的竞标人将失去成为成交候选人的资格，带“*”号标注的部分需提供技术支持资料：包括竞标产品彩页、由相关机构出具的检测证明材料或得到评审小组成员一致认可的其它证明材料。

非“*”号技术条款低于询价文件要求的为负偏离，每负偏离一项，评审价格将在报价的基础上增加3%，负偏离项数达到5项的竞标人将失去成为成交候选人的资格。

1.2“第三篇  商务要求”第一条至第七条为必须满足条款，有1项负偏离的竞标人将失去成为成交候选人的资格；其他要求条款每负偏离一项，评审价格将在报价的基础上增加3%。

1.3竞标总价中不得包含询价文件要求以外的产品或服务；若缺少询价文件要求的配置，将作为无效谈判处理。

1.4评审价的计算：竞标人的报价与其一般条款的负偏离导致的增加价之和即为该竞标人的评审价

1.5若竞标人最后的评审价相同，且评审价格并列最低，则技术应答更优者成为本项目成交供应商。

2、评审依据：

评审的依据为竞标文件（含有效的补充文件），评审小组判断竞标文件对询价文件的响应，仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，排名其后第一位的候选供应商报价不高于前一位报价的5%，采购人可视情况确定其为成交供应商，否则应重新采购。

4、无效竞标

竞标人发生以下条款情况之一者，视为无效竞标，其竞标文件将被拒绝：

4.1无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的竞标。

4.2竞标文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章。

4.3竞标人不按照采购要求进行设备配置的。

4.4商务部分未满足采购要求的。

4.5竞标人的报价超出规定的竞标限价。

4.6竞标人的资质不符合询价采购文件对资质要求的内容。

4.7供应商未提供所投产品（与实际投标产品相符）的彩色样本。

4.8竞标文件中出现多个竞标方案的。

4.9 竞标人竞标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

5、出现以下情况之一的，作为询价采购失败处理，应重新组织采购：

5.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.2竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.3因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

6、询价有效期：竞标文件及有关承诺文件有效期为询价开始时间起60天。

7、提交竞标文件的份数和签署

7.1竞标文件正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件；内容必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。竞标文件语言为简体中文。

7.2询价采购文件中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

8、竞标文件的递交

8.1竞标文件的密封与标记

竞标文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、竞标人名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

8.2竞标文件投递截止时间：参阅询价采购公告。

9、成交通知

9.1询价结果：在重庆市第九人民医院官网上发布。

9.2询价结束3日内，重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组将在重庆市第九人民医院官网对招标采购结果进行公告的形式告知《成交通知书》。如果《成交通知书》不能在3日内发出，则发出时间不应超过询价有效期。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

9.3签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经询价成交双方共同认定。

10、关于质疑和投诉

10.1投标人对招标文件有异议的，应在采购人发布招标采购公告的公示期内以书面形式向招标采购单位提出质疑，否则视同认可招标文件所有要求，逾期提出异议的，视为无效质疑，采购方不予受理。

10.2投标方对中标公告有异议的，应在采购人发布招标采购结果公告的公示期内

以书面形式向招标采购单位提出质疑，逾期提出异议的，视为无效质疑，采购方不予受理。

10.3重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组应当在收到投标方书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

10.4投标人对重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组的答复不满意或者重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

10.5财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

11、关于安装及验收：1-20万元的医疗设备安装前供货商联系医院使用科室负责人、设备科验收工程师（张老师：68318625），当场开封验收；如医院与供货商在设备性能要求、参数方面验收存在异议无法验收收货的情况，由供货商邀请重庆市医疗设备质量检测管理所验收并出具验收报告；如果验收合格，则甲方收货入库，如果验收不合格，则医院退货给供货商，医院有权解除该合同。20万元以上设备必须由重庆市医检所验收并出具合格的验收报告（重庆市医检所电话：023-67021234）。

12、投标人以伪造、变造各种资质，虚假应标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效，并计入医院医疗设备招投标黑名单，取消其3年内在医院参加医疗设备招投标的资格。

五、联系方式

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组

联系人：陈胜强、谭翠兰

邮  编：400700

电  话：（023）68864967

地  址：重庆市北碚区嘉陵村69号（设备科）

第二篇  采购项目需求

- 采购项目内容：

| 分包号 | 分包名称 | 国产或进口 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术无影灯 | 国产 | 1 |  |
| 2 | 医疗教学模拟教具及培训设备 | 国产 | 1批 |  |

- 二、技术参数及其他要求

包一： 手术无影灯 (国产)

一、采用LED冷光源作为手术照明，是真正冷光源；医生头部和伤口区域无温升，手术创面不易干燥，减少感染概率，有利于创面的愈合。

二、操作者可根据自身对亮度的适应性和不同手术而随意调节照度与色温；产生的暖白光可以增强血液与人体其他组织、脏器的色差，使用手术中医生的视觉更加清晰逼真。

三、LED无影灯采用进口开关电源控制，使工作电压永远处于稳定状态；为纯直流供电，无频闪，亦不会对工作区域的其他设备产生谐波干扰。

四、三维光学系统设计使光束深度达1米以上，手动调焦就可用于各类大型、深部手术的照明；360°均匀照射在人体组织上，无虚影产生，清晰度高。

五、LED无影灯平均寿命长（50000h），大于传统卤钨灯泡（1500h），寿命为卤钨灯的30倍以上。

六、LED具有较高的发光效率，耐冲击，不易破碎、无汞污染，且其发出的光不含红外和紫外成分的辐射污染。

七、可卸式手柄外套，可在135°C高温下消毒。

八、选用欧式国产臂，六关节设计无飘移，流线型设计的灯头更符合现代净化层流手术室的设计要求，时尚的外观设计给医院手术提供了一个新的亮点。

九、照度（Lx）：60000-160000；40000-140000；

十、色温（K）可调：3500-5000K；

十一、光斑直径（mm）：100-300

十二、光束深度（mm）：700-1200

十三、深腔无影率：≥90%

十四、亮度档级调光：≥20档无极调光

十五、显色指数（Ra）：≥96

十六、术者头部温升°C：常温

十七、总辐照度：	≤600w/㎡

十八、灯头直径（mm）：700/500

十九、灯珠功率（3.2V·W）：1W

二十、灯珠平均寿命（h）：≥50000

二十一、灯体旋转	180°

二十二、最低安装高度（mm）：2800

二十三、其它要求：

（一）交货期：合同签订后一个月内。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：免费送货至医院指定地点安装调试后，设备运行中无质量问题等情况下进行验收，验收合格三个月后付中标价全款；

包二：医疗教学模拟教具及培训设备（国产）

一、肠管吻合模型：4个

（一）直径30MM。

（二）近似真实的双层肠管模块，是学习、练习肠吻合术技巧的理想选择。

（三）模拟有浆膜层和粘膜层的肠管，适合演练各种肠吻合术。

二、 缝合练习模型：4个

（一）可进行切开、缝合、拆线外科基本技能的练习。

（二）附底座。

三、鼻腔出血模型：1个

（一）模型为成年人上身，呈端坐位，解剖结构精确，有上鼻甲、中鼻甲、下鼻甲、上颌窦等解剖结构。

（二）有鼻腔检查和鼻出血两种操作模式可供选择。

（三）模型内设光敏传感器，可进行鼻腔镜检查，操作正确时，电子盒有相应的提示。

（四）可进行上颌窦压痛检查，操作正确时，电子盒有相应的提示。

（五）可注入模拟血液，正确的止血操作可成功止血，电子盒有相应的提示。

四、皮脂腺囊肿切除术练习模型：5个

（一）用于皮脂腺囊肿切除术练习。

（二）尺寸：自然大小。

（三）材质：PVC材料。

五、双乳肿块切除模型：3个

（一）自然逼真的模型显示了女性胸部乳房。

（二）进口高分子材料制成，质地柔软，触感真实。

（三）双侧乳房内有肿物模拟纤维瘤。

（四）可通过触诊判断乳房肿块位置进行切除或术后护理。

六、乳房深部脓肿切除模型：3个

（一）模型为成年女性乳房，形态逼真。

（二）采用高分子材料制成，环保无污染，乳房触诊仿真度高。

（三）单侧乳房深部脓肿模块。

（四）可练习乳房脓肿切除术操作。

七、开腹关腹训练模型：3个

（一）本产品以多层次高仿真材料制成，可逼真模拟外科腹腔打开和缝合的基本操作，可进行腹壁包括皮肤、皮下组织、肌肉和腹膜的切开以及逐层缝合。

（二）使用方便，只需要一套模拟肠管和模拟腹壁。

（三）每套腹壁可练习多个切口。

（四）切开与缝合逼真。

（五）底座设计合理，便于操作练习。

（六）模拟腹壁可以更换。

八、壁挂式全科诊断系统：1套

★（一）检测项目及参数：≥9个项目，包括血压、血氧饱和度、脉搏、体温、眼底、耳膜及耳道、神经触痛、视力表，色盲谱等；

（二）显示屏幕：8寸真彩液晶显示屏；

★（三）整体结构：一体化集成结构设计，电源、控制、显示均进行了优化集成处理；

（四）血压测量：

（1）采用多参数监护仪所应用示波法测量原理，准确度高，环保无水银；

（2）一次测量提供舒张压、收缩压，平均压3个参数；

（3）液晶屏数字化动态显示测量结果，避免示值误差；

（4）系统自动进行充放气控制；

（5）针对人群范围有成人、儿童、新生儿；

（6）可自动存储≥800个测量结果；

（7）血压显示分辨率为：≤1mmHg；

（五）血氧饱和度测量：

（1）光电法测量原理；

（2）液晶屏数字化显示测量结果；

（3）平均单个患者读值时间≤5秒钟；

（4）血氧饱和度测量范围为：50%—100%；

（5）可自动存储≥800个测量结果；

（6）血氧饱和度显示分辨率为：≤1%；

（六）脉搏测量：

（1）液晶屏数字化显示测量结果；

（2）提供数值和波形图2个结果参数；

（3）可自动存储≥800个测量结果；

（4）测量范围为：25bpm—250bpm；

（5）显示分辨率为：1bpm；

（七）体温测量：

（1）红外线耳温测量；

（2）测量范围：35℃—42℃；

（3）在35℃—42℃的测量范围内，最大误差±0.2℃；

（4）平均单个患者测量时间≤3秒钟；

（5）具备温度超限报警功能；

（八）眼底检查：

（1）≥19个屈光分度；

（2）检眼镜的照明光应均匀，边缘清晰，无明显的阴影；

（3）进口光学元器件，采取光学多层镀膜增透减反新工艺，可观察小瞳孔；

（4）系统统一供电，红外感光自动开关；

（九）耳膜及耳道检查：

（1）光导纤维照明，带鼓气孔；

（2）放大镜倍率2.5X ；

（3）照明光应均匀，边缘清晰，无明显的阴影；

（4）系统统一供电，红外感光自动开关；

（十）扩展功能：数据可利用USB、SD、以太网接口进行数据交换；

（十一）提供壁挂式全科诊断系统注册证

九、高智能数字化成人综合急救技能训练系统：1套

（一）执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。

★（二）完全无线智能模拟人：成年人体格外观 ，解剖结构精确，解剖标志明显,完全无线电脑操控、通过电脑无线或有线自由控制模拟系统

★（三）可实现自主呼吸、呼吸时胸部有起伏。可设置各种呼吸模式、可接驳各种品牌真实的心电监护仪、真实的除颤起搏监护仪等医疗设备，适合各种转运环境中的治疗操作,气管插管操作有同步传感器可显示插管进程。

★（四）具有真实的对光反射功能，瞳孔随光线强弱可自动调节。

★（五）模型主体系统软件可显示3D虚拟模拟人非单独配置，可虚拟显示模拟人体内器官状态，点击局部功能可以改变模拟人生命体征参数，具有强大的三维图像，3D虚拟模拟人可360°旋转，模型单独配置VR版心包穿刺术逐项演示系统本系统采用全真1：1建模的穿刺模型、物品、器材及虚拟操作学员，操作动画在动作捕捉棚内录制，精细表达操作过程，通过真人操作拍摄，动作捕捉系统录制，表情捕捉系统捕捉SP表演的表情，计算机系统后期制作，1：1人物模型匹配，人物动作自然不做作，不接受手工动画制作方式。所有物品、模型均采用1：1的全3D方式建模，运动部位设置骨骼，完全仿真物理特性（拉长、挤压及变形），可以完全按照现实中使用，Unity 3D制作，支持PC、IOS、Android等平台。虚拟患者高度仿真，可仿真模拟患者各种表情，具备穿刺或操作部位内部解剖结构，并可以表达病症点所具备的病态结构。可以表现穿刺操作在人体内的行进过程，到达的位置和深度，以及操作前后人体各病症器官的变化。便于学生直观理解穿刺操作的意义和作用，操作过程可以通过VR设备或者平板触摸操作进行360°全角度观察，可以在任意角度观察，可以放大至术野操作区域，观察操作细节，可以在播放进度的任意位置暂停，可自由调节动画播放速度（快进或者慢放）。每个技能操作均具备与之相配套的标准操作步骤，并由真人配音讲解，并按照步骤逐项切分视频，用户可以根据操作步骤选择相应的动画进行播放和观摩。

（六）头颈部：

1、瞳孔观察：具有对光反射功能。

2、真实的自主呼吸：口鼻有气流，呼吸时胸廓有起伏，可调节呼吸频率及深度。

3、经过口、鼻插入吸痰管技术练习，模拟吸痰，可进行吸氧护理，口腔护理。

4、标准口、鼻气管插管，支持仰头举颏法、推举下颌发开放气道，气管插管训练时，牙齿有受压报警。

5、气管切开：可进行气管切开术训练，颈部皮肤可进行近百次的操作，易于更换

6、模拟咽肿大、舌肿大、牙关紧闭、牙肌痉挛、喉堵塞、主气道阻塞、左右气道阻塞等体征。

7、支持颈动脉搏动、桡动脉搏动、股动脉搏动

8、可模拟颈项强直，有真实感

9、再现病人呻吟、咳嗽、呕吐声音

（七）胸部：

1、CPR操作训练：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；电子监控气道开放、吹气次数、吹气频率、吹气量、按压次数、按压频率、按压位置等；自动判断人工呼吸与胸外按压的比例；实时数据显示。

2、模拟除颤起搏：多媒体动画展示医用除颤仪操作流程，与模拟除颤起搏器配套使用，可实现除颤起搏。

3、真实除颤起搏：可与不同厂家、不同型号的除颤起搏器配套使用，实现真实除颤起搏。

4、模拟AED：多媒体动画展示AED操作过程，与自动体外除颤仪配套使用，可实现AED训练。提供贴片电极和纽扣电极，自动检测心率并分析是否需要除颤。

5、真实AED: 可与不同厂家、不同型号的AED配套使用，实现真实AED训练。

6、模拟心电监护：系统自带多种心电，可与多参数模拟心电监护仪配套使用，可实现模拟心电监护。

7、真实心电监护：系统自动产生人体仿真生理电信号，可与不同厂家、不同型号的心电监护仪配套使用，实现真实除颤起搏，实现真实心电监护。

8、真实的自主呼吸；呼吸时胸廓有起伏，可调节呼吸频率及深度

9、左侧胸部可进行气胸、液胸穿刺训练：可进行气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理练习。

10、腹部处有造瘘口，可进行造瘘护理

（八）四肢：

1、血压测量：模型为成人左侧手臂，体表特征明显，解剖位置精确。可以进行动脉血压测量。

2、在血压测量手臂上，可用真实血压计及听诊器进行血压测量。

3、具有KorotkoffGap音。

4、压力值采用动态毫米汞柱显示。

5、收缩压和舒张压可以分开设定。

6、可以根据教学情况任意调整收缩压、舒张压和脉搏频率的数值。

7、血压设定值可以精确到1毫米汞柱(1mmHG)。

8、音量大小可以调节。

9、血压训练器有液晶显示屏显示

10、静脉输液训练：可进行手部及手臂静脉穿刺训练，包括贵要静脉、正中静脉、头静脉或手背，手臂静脉高度仿真，手感真实，穿刺正确有明显的落空感。

11、肌肉注射：可在臀大肌处、双侧股外侧肌进行肌肉注射训练。

12、可与创伤模块更换，模拟身体四肢的创伤、烧伤皮肤的更换

（九）模拟创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运

（十）模拟身体各部位的开放性骨折、断裂处理

（十一）伤口类型：右手开放性骨折、软组织撕裂伤口骨组织暴露、右大腿金属异物刺伤、右足开放性骨折、右小指截指创伤、左前臂烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度烧伤

（十二）急救技能训练软件：包含系统课件、专项技能训练、专业急救案例训练/考核、系统功能、病例脚本编辑五个方面，注重课堂教学与临床实践相结合，训练学生、医护人员临床诊断思维能力与急救操作流程。

（十三）系统课件：该课件可进行PBL教学方式，提供真实病例，与学生进行病例讨论与医学理论教学，多媒体课件示教，图文并茂，便于老师讲解、学生理解，共包含以下10种病例：

1、呼吸系统急诊：69岁男性患者，吸烟（4包/日）,有严重慢性阻塞性肺部疾病,气息急促，突然神志不清

2、急性中风：120工作人员发现一位妇女晕倒在椅子上，神志模糊，但可用语言应答。

3、用AED和CPR进行室颤急救：55岁男性突发晕倒，进行CPR急救，经 ECG诊断为室颤，予以AED除颤。

4、心动过缓：一87岁妇女报告其在作短距离散步时感觉虚弱和气急。她觉得筋疲力尽被一辆小车送到急诊室担架上。体格检查发现她脸色苍白，大汗淋漓，心率35次/min，血压90/60 mm Hg，呼吸18次/min，诊断为心动过缓。

5、无脉搏室速：一个60岁的心电图工作人员在为病人做12导联心电图检查时突然晕倒，在她晕倒前并未述有任何不适感觉，经诊断为无脉搏室速

6、无脉搏心电活动：一位55岁男性走进急诊室，诉有严重胸痛和腹痛；当护士开始接监护心电导联时，突发意识丧失。

7、急性冠脉综合症：55岁男性诉说胸骨下疼痛，放射到左臂、下颌，有濒死感，大汗淋漓，诊断为急性冠脉综合症

8、不稳定性心动过速：45岁女性突发心悸、呼吸困难、胸部压榨感、虚弱

9、心室停搏：一64岁妇女，去医院预约门诊，在到达医院停车时突然倒下，心电图提示心室停搏，医院人员开始BLS基本救生，但未进行ACLS高级心脏救生

10、稳定性心动过速：判断为何种心动过速：1.房颤/房扑、2.窄QRS波心动过速、3.稳定宽QRS波心动过速, 未知类型、4.稳定单形性室速和/或多形性室速；学会如何正确处理不同的心律失常类型。

（十四）专项训练：软件内保存百余道试题，支持心电图、急救理论知识、急救场景、病例、CPR以及气管插管等训练操作，通过习题测试以及真实操作，训练学生的诊断思维能力及急救操作能力，使学生重视急救操作操作流程。是训练临床急救诊断思维、技能操作考核的最佳选择。包含ACLS基础知识训练、心肺复苏急救训练、插管训练、AED使用训练、心律识别训练、除颤仪使用训练、注射泵使用训练、输液泵使用训练8项试题、操作训练。

1、ACLS基础理论知识训练：

（1）设置大量库题，将知识要点运用与实际病例，使学员对ACLS基础知识要点融会贯通。便于老师检验学生ACLS基础知识理解程度，针对不足之处加强讲解。

（2）可根据教学要求编辑试题。选择题目，可机选，也可单独选择题。

（3）可编辑试卷。选择题目，可机选，也可单独选择题。

2、心肺复苏训练：根据2015年国际心肺复苏指南标准设置，训练基本生命支持技术训练方式：有3种；

（1）自操作练习：可随意进行人工呼吸和心外按压，不需要按人工呼吸：心外按压=2：30的比例操作。

（2）标准操作练习：必须按照30:2的比例操作。且2次正确的（错误的不计数）吹气后才能进行30次正确（错误的不计数）的按压。

（3）实战操作练习：必须按照30:2的比例操作，2次（正确错误都计数）吹气后，进行30次（正确错误都计数）按压。

（4）界面有CPR操作FLASH、时间控制区、统计区、吹气和按压条形码和操作时间区显示。

（5）FLASH同步操作演示，有语音提示，警报错误。

（6）按压次数统计：根据按压深度统计，正确按压深度5cm以上，不超过6cm，错误时会有语音报警提示。可统计正确次数和错误次数。

（7）吹气次数统计：根据吹气量统计，系统默认为500-1000ml。可统计正确次数和错误次数。

（8）吹气条形码：当吹气量不足、正确和过量时，条形码分别显示为黄色、绿色和红色。

（9）显示人工呼吸和心外按压波形图，实时监测学生的操作训练情况，以波形反映学生的按压深度及通气量，便于老师观察。

（10）当操作结束后，可进行统计。显示学生姓名、操作日期、教师、成绩，可打印。统计表上包含按压位置、按压频率、吹气量、操作正确与错误等数据统计，使老师了解学生掌握心肺复苏技术情况。

（11）标准操作练习、实战操作练习模拟人状态：瞳孔散大，颈动脉无自主搏动。符合心肺复苏操作标准。

（12）在规定时间内完成，检查模拟人状态，瞳孔缩小、颈动脉自主搏动。抢救成功。

3、气管插管训练：

（1）视频演示气管插管的准备以及全过程，有语音解说，并配合模拟人在插管过程中显示动画，实时监测判断气管插管位置，显示插管位置的正确与错误

（2）模型具有精确的解剖结构，包括鼻腔，口腔，牙齿，环状软骨，会厌，气管，食管等，可在模拟人身上进行可视化气管插管训练

（3）界面上显示呼气末CO2浓度或分压（ETCO2)的监测，波形可检测插管位置、反映肺通气情况，检测复苏操作的有效性。

（4）AED操作训练

（5）全程语音教导，动画演示AED操作流程

（6）AED自动分析心律、自动充电

（7）按照急救操作流程，AED除颤成功后，可在同一界面进行CPR操作训练

（8）除颤一次以后，再进行5个周期CPR，心电图会改变。

4、心律识别训练：自设置上百种心律类型，通过心电图识别训练，学员掌握临床常见心律。题目设置可以由老师自由挑选，或者机选。教师还可根据教学内容自行编辑题目。

（1）可由老师自行编辑心律识别考题，输入参数，设置答案

（2）可由老师自行编辑心律识别试卷，选择题目，可机选，也可单独选择题。

（3）除颤仪操作训练

（4）模拟真实除颤仪使用，多媒体动画显示除颤过程。

（5）可设置各项设置生理参数，包含血压、心率、呼吸、体温、血氧饱和度，选择除颤次数

（6）单击击除颤仪，能够显示心电图

（7）有按键选择能量数值、充电及放电操作

（8）动画显示，日志记录除颤次数和能量，显示除颤成功。

（9）除颤成功后，模拟人生命体征恢复正常

（10）与真实、模拟心电除颤起搏器、模拟除颤起搏器在模拟人身上配套使用，同步操作。

5、注射泵操作训练：模拟真实注射泵使用操作

（1）训练模块提供如下11种药物：多巴胺、多巴酚丁胺、阿拉明、硝普钠、硝酸甘油、去甲肾上腺素、咪唑安定、氨茶碱、米力农、肝素针

（2）虚拟动画演示注射泵操作流程，练习如何正确使用注射泵

（3）支持在动画界面上进行注射泵仿真训练，如电源开关、总量、速度的调节等

（4）有报警声音提示使用注射泵的错误，如速度设置错误、注射完成等，练习如何排除常见的故障

6、输液泵操作训练：模拟真实输液泵使用操作

（1）训练模块提供如下8种药物：5%GS200ml+多巴胺200mg、5%GS500ml+硝普钠100mg、0.9%NS250ml+可达龙300mg、0.9%NS100ml+氨力农100mg、0.9%NS100ml+正规胰岛素16U、尼膜通10mg注射液、0.9%NS100ml+垂体后叶素60U、0.9%NS100ml+纳洛酮0.4mg

（2）虚拟动画演示输液泵操作流程，练习如何正确使用输液泵

（3）支持在动画界面上进行输液仿真训练，如电源开关、总量、速度的调节等

（4）有报警声音提示使用输液泵的错误，如阀门未关、滴管内有空气、压力过大等，练习如何排除常见的故障

（十五）急救场景脚本训练/考核：通过真实的案例，帮助及培训医生在不同系统的临床急救操作流程，在自设置模式下可修改生命体征参数

1.、该模块包含以下8种、21个疾病案例：

（1）心脏停搏：急性心包填塞引起PEA、急性心肌梗死引起心动过缓、肺栓塞引起PEA、无脉搏心脏骤停—室颤、张力行气胸引起PEA

（2）心动过缓：急性心梗引起心动过缓

（3）心动过速：急性冠脉综合症—前间壁心梗、不稳定性心动过速

（4）胸痛：肺栓塞引起PEA、急性冠脉综合症—不稳定性心绞痛

（5）中毒及药物过量：有机磷农药中毒、药物过量—异搏定、药物过量—心律平

（6）代谢病及环境伤害：糖尿病酮症酸中毒

（7）呼吸困难：支气管哮喘重度发作、呼吸衰竭、气道异物梗阻

（8）颅脑损伤：硬膜外血肿、脑卒中

2、可对学生进行训练及考核两个操作模式

3、界面上有病例名称模块：显示运行的病例名称、时间

4、界面上有事件日志板块，所有进行的操作和生命体征改变都可在此显示。

5、共有6种呼吸模式：正常呼吸、叹气样呼吸、陈-施式呼吸、库式摩尔呼吸、毕奥呼吸、呼吸骤停，自行调节呼吸频率（0-45次/分）呼吸模式随病情的变化，治疗措施而产生相应的自主改变。

6、体征参数的设置：当参数改变时，模拟人心电监护内容随之改变。可进行模拟人如下生命体征参数的修改：心率（0-200次/分）、血氧饱和度（0%-100%）、血压（0-300/0-250mmhg）、体温（20-45度）、呼气末二氧化碳分压（0-100）、中心静脉（0-20）、心输出量（0-12L）、瞳孔设置（可左右眼分别设置，1-9mm、针尖、散大）

7、另可设置如下参数：呼出二氧化碳浓度、吸入氧分压、呼出氧分压、吸入氧化亚氮浓度、呼出氧化亚氮浓度、呼入麻醉气体分压、呼出麻醉气体分压、麻醉肌松度、麻醉1期和4期的肌笔直

8、模拟气道管理：可选择不同的状态，选中后呈红色，正常状态呈绿色。可模拟咽、喉、颈部、咬肌、舌、主气道、右气道、左气道、左胸正常和异常的状态。

9、听诊：通过软件控制硬件。可通过电子听诊器，在模拟人身上进行真实听诊。可听诊24种呼吸音（可改变一侧呼吸音，若需改变两侧呼吸音需改变两次）、42种心音（可改变心音种类和心量）及肠鸣音、血管杂音及胎心音。

10、有48种语音模拟临床常见主诉，例如“我觉得呼吸困难”、“我头晕”等，可进行人机对话，训练医生与患者交流以及诊断流程。可改变语音的种类、开始启发模拟人发音、停止发音、次数和间隔时间

11、监控器：显示各项生命体征，当各项生命体征改变时，心电图随之改变，可改变监视器的显示内容。

12、模拟人自带感应系统：在模拟人身上进行操作时，日志会自动体现该项操作，例如心肺复苏、气管插管、除颤、体位改变等

13、模拟人FLASH动画显示：

（1）颈动脉检查：颈动脉搏动与心率一致。颈动脉搏动强度与血压有关，能触及颈动脉搏动时，并在电脑上有显示。

（2）开放气道：当模拟气道开放时，在电脑动画上有显示。

14、CPR：可进行CPR，同步显示吹气和按压的深度和条形码。

15、治疗措施：包括抢救措施和用药方案。当有一些治疗措施在模拟人操作，但电脑感应不到时，可直接在此项选择治疗方案，包含三个方面：施药、复苏相关技能（ABC）、临床诊断与操作。

（1）施药：提供多种药物、给药方式、剂量浓度自由设置，考察学生对用药的理解程度。

1)、可给予模拟人如下25个大类、160余种药物治疗，可进行组合用药：静脉液体、肾上腺素受体激动剂、肾上腺素受体阻断剂、胆碱能受体阻滞剂、麻醉药、镇静催眠药、镇痛药、甾体类抗炎药、支气管扩张药、抗炎平喘药、呼吸兴奋剂、解热镇痛药、抗心律失常药、抗心绞痛药、抗心力衰竭药、抗休克药、抗血小板药、抗高血压药、促凝血药、抗凝血药、抗癫痫药、利尿剂、降血糖药、抗菌药、中毒急救用药

2)、包含如下11种给药方式，训练学生在急救中，正确使用各项药物的最佳给药方式，达到治疗效果:静滴、静推、肌注、皮下、口服、舌下、直肠内、胃管内、气道内、注射泵、输液泵

3)、剂量浓度自由设置：学生可根据模拟人的病情，自由设置给药浓度，包含5种静脉输液溶液，即0.9%生理盐水、5%GS、10%GS、5%GNS、乳酸林格氏液，剂量可自由设置（0-1000ml）

4)、可进行用药修改，输入新的药物剂量和单位。删除添加的药品项

（2）复苏相关技能包含如下8个方面：

1)、评估：检查意识、呼吸通畅、自主呼吸、脉搏、瞳孔、循环体征、外伤体征

2)、呼救：呼叫EMS、呼叫除颤器

3)、体位：仰卧位、侧卧位、俯卧位、整体翻转、恢复体位

4)、气道（A）：包含开放气道、气管插管、环甲膜切开术、胸部冲击、吸痰等模拟操作选项

5)、呼吸（B）：包含人工呼吸、吸氧、通气不足、过度换气等模拟操作选项

6)、循环（C）：包含胸外按压、建立静脉通路、容量灌注等模拟操作选项

7)、除颤（D）：使用AED、使用除颤仪模拟操作选项

8)、其他：运送、脊柱固定、劲椎固定

（3）模拟临床诊断与操作：包含如下23项操作，训练学生临床诊断思维

1) 叩诊与听诊：腹部触诊、心脏听诊、肺部听诊

2) 实验室诊断：动脉血样、血红蛋白、血糖、便携式超声仪、静脉血样

3) 各项诊断、治疗操作：胃胀气、拔出胃管、心包穿刺术、核对溶栓表、胸膜腔穿刺术、纤维镜取异物、开颅血肿清除术、清创术、ALLIS手法复位法、休克体位、输卵管切除术、洗胃、剖腹探查、肝破裂修补术、安装体外临时起搏器。

16、典型的辅助检查：12导联心电图（30张）、X线片（19张）、CT片（14张）、超声检查（15张）、血样检查（包含血常规、电解质、肝功能、凝血功能、心肌酶、肾功能、血糖、血气分析、CRP、D-二聚体、胆碱酯酶活力、甲状腺功能、β-HCG、尿常规）、溶栓问答表（AMI溶栓问答表、急性缺血性卒中溶栓治疗），支持用户后台添加临床数据

17、事件日志添加：改界面支持用户自行添加各项软件上不存在的医疗诊断操作、事件，例如转院，出入院等

18、日志：可以通过模拟人事件查看学生所做的各项临床诊断、急救、用药等各项操作，反映学生的临床诊断思维能力以及临床急救操作能力。通过生命体征参数反映学生每项操作后模拟人的生命体征变化。

19、考核模式：可设定考试学员信息

（1）可查看病人病情介绍

（2）可观察生命体征：呼吸模式、动态心电图、动态血压值、呼吸频率、血氧饱和度等，在监控器中可以观察体征参数，在场景中可以改变声音音量。

（3）可进行各项治疗措施。

（4）生命体征随治疗措施而变化。

（5）可查看病人辅助检查：12导联心电图、化验检查结果等

（6）对病人进行治疗，病情随治疗措施而发生改变。

（7）查看成绩单。可选择学员姓名，查看考试成绩，对考试成绩进行评估，书写评语，提交。

20、趋势编辑：在一段时间内，用户可自行编制模拟人的生命体征，模拟人的生命体征随时间而自动产生变化，不需随时调节。可将自编趋势用于脚本训练及考核。

21、可查看各项急救案例的急救操作流程图，便于老师检验学生的急救操作是否符合流程，训练学生的急救操作能力，诊断思维能力。

22、自由设置患者的基本信息，包括病情摘要、辅助检查、诊断、事件表述。

（十六）系统设置：内容包括系统配置设置、讲师登录密码修改

1、系统配置设置：

（1）可对心肺复苏、虚拟监控器、虚拟体征日志设置参数。

（2）恢复本系统默认的技术参数

（3）参数设定后，相应的训练操作时会发生改变

（4）心肺复苏参数设置：可设置按压深度范围、吹气的潮气量范围、CPR5个循环操作模式、心肺复苏操作节拍音提示。

2、讲师登录密码修改：可修改登录密码，设置安全密码锁。修改密码后，登录时密码随之改变。

（十七）脚本/案例编辑：开放的病例编辑功能，老师可根据临床实际或教学需要自主编辑所需的急诊病例，供学生训练使用。可设置模拟病人病情发展过程、设置病人生理参数、设置治疗过程，以及治疗后的效果，可对各种不同的病情进行训练和考核

1、用户可根据医院自身专科特点，自行编辑急救病例，病情变化和学员操作过程，训练学生的诊断思维能力和各项操作能力，软件自动记录。

2、软件提供多种常见病例，丰富的多媒体动画，生动再现真实急救情景。包含呼吸系统急救-I、呼吸系统急救-II、第一时间BLS急救、非第一时间BLS急救、室颤/无脉搏室速场景-I、室颤/无脉搏室速场景-II、无脉搏心电活动场景、心室停搏、心绞痛、心动过缓、心动过速、急性中风等动画场景。

3、该脚本编辑支持各项生命体征参数的设置，例如心率、呼吸、血压、瞳孔、声音、病情持续时间等。可设置心音、呼吸音、肠鸣音。左右肺可设置24种呼吸音。胸部可设置42种心音。腹部可设置5种肠鸣音。可分开调节音量。

4、该脚本编辑支持用户自由添加所学的辅助检查，例如心电图、X线、CT、实验室检查结果等，特别含有各项身体检查评分标准，例如Glasgow昏迷量表、辛辛那提院前卒中评分表等。

5、该脚本编辑支持用户自行设置趋势编辑，使趋势代表一个场景内生命体征变化的缓慢过程，与病例全过程生命体征的变化不同，较之更精细，更确切便于老师对学生进行医学思维训练及操作训练。可设置趋势时间、心率、呼吸、血氧、血压、体温、心输出量、中心静脉压等生理参数

6、该脚本编辑支持用户自行设置所需操作项目，可单个操作、也可多项操作联合使用。事件种包含脉搏检查、心肺复苏操作、除颤、起搏、给药等操作。还可在自行设置操作时间界限。可根据病情再编辑病情所需要进行事件。

7、每个脚本由多个场景连接而成，从前面一个场景转入后面一个场景，只有当完成了指定的操作后才能转换，对于不同的脚本场景都不相同。注重临床诊断思维能力及急救操作流程的训练

8、该脚本编辑支持打印功能

9、支持全体教学、自学、练习及考核，教师机可监控所有学生机操作状态。

（十八）标准配置：

1、硬件：

（1）ACLS高智能成年模拟人

（2）模拟血压测量仪、电子模拟听诊器

（3）简易呼吸器、听诊器、喉镜、气管套管、输液套装

（4）可提供单机版（一点一套）、网络版（一点多套），单机版可升级为网络版。

2、软件：

（1）局域网内教师机应用软件V2.0

（2）局域网内学生机应用软件V2.0

（3）ACLS脚本编辑软件V2.0（投标现场需提供样品进行演示，功能演示不全技术部分为0分）

十、模拟心脏除颤起搏器：1个

（一）模拟除颤、起搏功能、心电监护功能。

（二）可选择除颤能量，最大除颤能量达到360J。

★（三）与高智能数字化成人综合急救技能训练系统（无线）教师机配套使用。

十一、多参数模拟监护仪：1个

（一）LCD屏幕提供12导联心电图、血氧饱和度、呼吸、二氧化碳、血压（动脉血压、中心静脉压、肺动脉压、无创血压）、心输出量等。

★（二）与高智能数字化成人综合急救技能训练系统（无线）教师机配套使用。

十二、高级分娩与母子急救模拟人：1个；本系统由孕妇、胎儿、新生儿输液模拟人、新生儿急救模拟人和软件组成，模拟产前检查，产中分娩和产后护理，提供典型的正常分娩和异常分娩案例，如正常分娩，胶带绕颈分娩，臀位难产，先兆子痫，剖腹产，脐带脱垂，早产，潜在的产前、产中和产后出血等，指导产科工作者通过产程图辨识分娩的不同产程阶段，临床诊断异常产程，并合理处理;通过胎儿的临床监护，及时诊断胎儿宫内窘迫，并实施处理，训练新生儿的护理及急救。

（一）母体功能:

1、机械传动装置配有两支机械适配器用于连接分娩用模拟胎儿,胎儿与适配器、适配器与适配器、适配器与传动装置间均有弹性紧固装置。传动装置上端和下端均有系统保护性行程开关。

2、分娩过程与胎儿心音控制器可暂停、初始化、开始、继续产程。可根据需要选择分娩速度，共1-4四档。

3、胎心音听诊：可设置胎儿心音频率和音量,心率为“80-180”区间可调，音量显示范围(0—9)，0表示音量关，9为音量最大。

4、模型自动分娩系统能够模拟正常分娩，可练习助产过程以及会阴保护技术。

5、便于观察分娩机转全过程以及胎头在产道内与坐骨棘平面位置关系

6、本模型以枕右前位演示正常分娩机转中各个步骤，可示教衔接 — 下降 — 俯屈— 内旋转 — 仰伸 — 复位及外旋转 — 胎肩娩出等动作。

7、可模拟枕先露、臀先露、产道狭窄、脐带绕颈、胎盘前置等。

8、配有利奥波德练习提升“软垫”，可进行利奥波德手法练习。

9、配有产前宫颈变化与产道关系变化模块可装配到母体上进行训练

阶段一：宫颈口没有扩张、宫颈管没有消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-5。

阶段二：宫颈口扩张2cm、宫颈管消失50%、胎头与坐骨棘平面位置关系为-4。

阶段三：宫颈口扩张4cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-3。

阶段四：宫颈口扩张5cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为0。

阶段五：宫颈口扩张7cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+2。

阶段六：宫颈口扩张10cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+5。

10、可测量胎头下降位置和子宫颈口扩张程度

11、模拟正常胎盘位置、多种胎盘位置和胎盘碎片残留，有胎盘碎片2块可残留在子宫体内

12、更换成产后48小时子宫和会阴连阴道和直肠部件，可模拟产后子宫出血和宫底按摩

13、可进行产前检查四步触诊法练习

14、可在产妇脐部或左下腹部或右下腹部三个不同部位分别进行胎儿心音的模拟听诊和练习。

15、会阴切开缝合模块可插入会阴部，可进行会阴切开术和缝合术操作，会阴切开术后伤口护理，分左下、正中、右下三个切口位置。模块可进行更换

16、母亲手臂可建立静脉通络，用以给药和营养。

17、手臂上分布的多条主要静脉血管系统，如头静脉、贵要静脉、前臂正中静脉等。

18、可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。

19、进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。

20、静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。

21、静脉血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用。

22、可与蠕动泵（电子血液循环装置）组成，具有真实的血流动力学所产生的血液循环功能，能够根据需要调节血液输出速度，具有操作真实、功能强大等特点。

23、模型气道解剖结构明显，可在明视下进行口鼻气管插管训练。

24、CPR训练。

25、可进行人工呼吸和心外按压、电子监测操作数据，并有错误的语音提示，吹气时胸部可观察到明显的起伏。

26、电子监测吹气量、吹气次数、吹气频率、按压部位、按压频率和按压深度。

（1）吹气量>1000ml 过大：条形码红色

（2）吹气量500-1000ml 正确：条形码绿色

（3）吹气量<500ml   过小：条形码黄色

（4）吹气入胃：胃部指示灯变红

（5）按压深度4-5cm   正确：条形码绿色；按压深度<4cm  过小：条形码黄色

27、手动模拟颈动脉搏动

28、血压测量：

（1）为成人左侧手臂，体表特征明显，解剖位置精确。可以进行动脉血压测量。

（2）在血压测量手臂上，可用真实血压计及听诊器进行血压测量。

（3）具有KorotkoffGap音。

（4）压力值采用动态毫米汞柱显示。

（5）收缩压和舒张压可以分开设定。

（6）可以根据教学情况任意调整收缩压、舒张压和脉搏频率的数值。

（7）血压设定值可以精确到1毫米汞柱(1mmHG)。

（8）音量大小可以调节。

（9）血压训练器有液晶显示屏显示

（二）新生儿功能：

1、附脐带和正常胎盘，仿真大小，关节灵活，头部和会阴部有自动分娩系统机械连接口，腹部有脐孔可与脐带连接。

2、静脉穿刺功能：可进行头皮静脉穿刺、手臂静脉穿刺，婴儿全身静脉主要分布为头部颞浅静脉、耳后静脉、右手臂头静脉、左大隐静脉、右股静脉和脐静脉等。进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。皮肤和静脉血管的同一穿刺部位，可经受多次穿刺不渗漏。

3、护理功能：眼清洗滴药、可进行新生儿清洗、包扎

4、新生儿气道插管:模型气道解剖结构明显，可在明视下进行口、鼻气管插管，气管切开护理

5、模型鼻中隔明显，可练习吸痰法、氧气吸入法

6、口鼻饲法：可经鼻进行置胃管书、胃肠减压、洗胃操作练习。插入成功，可抽出模拟胃液

7、可进行婴儿脐带护理可进行新生儿心肺复苏

8、支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式

9、可进行人工呼吸

10、可进行胸外按压等功能

十三、高级多功能新生儿综合急救训练模拟人：1个

（一）执行标准：美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准。

（二）瞳孔观察：瞳孔显示一侧正常、一侧散大状态，可直观对比。

（三）新生儿护理操作：洗浴、更换尿布、口腔护理、耳清洗滴药、冷热疗法、包扎等。

（四）新生儿气道插管：逼真的口鼻，舌，牙龈，咽喉，食道，会厌，气管；可进行口、鼻气管插管、吸痰法、氧气吸入法

（五）静脉穿刺抽血、静脉注射或静脉输液、静脉输血，手感真实，穿刺正确有明显的落空感。可配合模拟血液，进行真实的穿刺训练。包含以下各部位静脉：

1、手臂静脉包括：头静脉、贵要静脉。

2、腿部静脉：股静脉、大隐静脉

3、头皮静脉包括：耳后静脉、颞浅静脉、。

（六）脐静脉插管输液、脐带结扎护理。

（七）骨髓穿刺，手感真实，穿刺正确有明显的落空感，可有模拟骨髓液流出：右侧胫骨骨髓穿刺和骨内输液。

（八）可进行新生儿动脉搏动操作训练：用压力球压迫可模拟新生儿动脉搏动，包括右肱动脉、右桡动脉、右股动脉和左足背动脉以及脐动脉等。

（九）插胃管操作训练：可进行口鼻饲法胃管插管操作训练，胃肠减压操作，插管成功后，支持腹部听诊检测插管位置，可抽出胃液。

（十）血压测量训练：

1、血压测量训练仪可在模拟人手臂或单个手臂上，使用袖带、血压计和听诊器模拟血压测量方法练习。

2、收缩压和舒张压数值可以分开设定。

3、进行血压测量训练模式及考核模式训练。

4、可根据教学情况自行设定收缩压、舒张压及心率参数。

5、血压测量压力值采用毫米汞柱（mmHg）显示。血压设定值可以精确到1mmHg。

6、听诊音量大小可随意调节。

7、血压测量仪有液晶显示屏动态显示血压测量值。

8、各参数设定范围：

(1) 设定收缩压范围：80-200mmHg

(2) 设定舒张压范围：50-120mmHg

(3) 设定心率范围：50-140次/分

(4) 袖带压力测量范围：0-240mmHg

9、灵活的电源选择：使用DC9V外接电源适配器或4节5号电池。

10、心肺复苏CPR（Cardiopulmonary Resuscitation）急救训练：显示器可提供正确的节奏并监测吹气和按压操作是否正确。

（1）标准气道开放：仰头举颏法

（2）支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，电子监测吹气频率、吹气量、按压频率和按压深度。吹气和按压可以进行单项训练。

（3）训练方式有3种，分别为单纯吹气、单纯按压和心肺复苏（CPR）。

（4）按压状态深度指示器（显示器人体图片右侧）：显示为黄色时，按压深度不足.显示为绿色时，按压深度正确。

（5）吹气量大小指示器（显示器人体图片左侧）：显示为黄色时，吹气量不足。 显示为绿色时，吹气量正确。显示为红色时，吹气量过大。

11、心肺听诊功能：可听诊正常和异常心音、呼吸音和肠鸣音等。

（1）新生儿听诊技术训练，提供26中不同婴儿听诊音（心音、呼吸音及肠鸣音）。

（2）14种心音，9种呼吸音，3种肠鸣音

（3）提供4个心音听诊区，18个呼吸音听诊区，2个肠鸣音听诊

（4）音源是由医学专家在多年临床活动中采集的，并且经过了高保真技术处理，能够真实准确的呈现出患者的听诊音

（5）LCD显示屏：显示不同操作模式界面。

（6）图文按钮：图形和文字界面显示切换。（仅在显示线图时可用）

（7）音量设置：可设置声音大小。

（8）可进行扩音模式与听诊模式两种模式训练：这两种模式是本产品提供的不同听诊训练方式，扩音模式是在使用耳机的方式下进行听诊；听诊模式是在使用模拟电子听诊器在模拟人身上进行听诊，同时也可使用耳机。（如果是扩音听诊模式可不连接模拟人）

12、除颤起搏功能：可进行模拟心脏除颤起搏功能训练，也可与自备的真实心脏除颤起搏器配套使用，实现真实除颤起搏。

13、心电图除颤胸皮有心电图导联四个电极接头，可以通过连接心电图模拟器获得真实心电图；

（1）心电图除颤胸皮亦可脱离模拟人，单独使用，通过连接心电图模拟器学习心电图、除颤或起搏功能；

（2）可以与常用的大部分除颤仪兼容；支持手动、半自动和自动体外除颤仪；支持同步/非同步除颤；

（3）内置电阻盒，能够安全吸收最大360J的电击能量，实现真实除颤过

14、心电监护功能：可进行模拟心电监护功能训练，也可与自备的真实心电监护仪配套使用，实现真实心电监护。

十四、多功能透明洗胃训练模型：1个

（一）该产品模拟成人男性上半身结构，解剖结构包括：鼻腔、口腔、牙、舌、悬雍垂、会厌、声带、气管、支气管、双肺、食管、胃、肝脏、小肠，采用进口材料制成，手感真实，胃部采用高强度透明材料制成。

（二）透明胸壁，暴露胸腔内脏器，如胃和肺脏， 可以直接观看到胸腔内逼真的脏器结构及胃内洗胃过程。可检验操作是否正确。

（三）可使用胃管洗胃法、电动吸引器洗胃法、洗胃机洗胃法等多种方法模拟洗胃操作训练

（四）可进行经口或鼻胃管置入；进行鼻饲、洗胃术、止血、胃镜检查操作，操作正确时，可抽出模拟胃液，操作完成后，消化道内液体可排出体外。

（五）可进行胃液采集法、十二指肠引流术实验室检查和胃肠减压术、双气囊三腔管压迫术等操作训练。

（六）可经口或鼻吸痰法和进行口腔护理、鼻饲法、氧气吸入疗法。

（七）可经口或鼻气管插管法

（八）可进行气管切开术后护理、口腔护理。

（九）手动加压橡皮气球可模拟牙关紧闭。

（十）手动加压橡皮气球可模拟双侧颈动脉搏动生命体征。

★（十一）可实现真实的瞳孔对光反射，瞳孔大小可自动根据光线强弱调节。

★（十二）可实现手动调节瞳孔针尖、正常、散大等状态，以便教学需要。

十五、高级动脉血气分析训练模型：1个

（一）本模型由仿真手部模型与电子血液循环装置组成，具有真实的血液流动，能触诊桡动脉，手感真实。搏动速度和强弱可以调节。

（二）根据亚洲成年男性左手腕的解剖结构设计，采用进口热塑材料，皮肤柔软，骨性标志明显。

（三）手掌向上，对桡动脉进行穿刺、抽血、输液，穿刺时有明显的落空感，并有回血产生。多次穿刺后针眼不明显。

（四）可更换皮肤和动脉血管。

十六、中心静脉穿刺注射躯干模型：1个

（一）模型具有颈内动脉、颈总动脉、锁骨下静脉及股静脉、股动脉的主要静脉和动脉血管分布。

（二）可进行颈内静脉、锁骨下静脉、股静脉的注射、抽血等穿刺训练。

（三）可进行长导管的插管练习。

（四）可模拟颈动脉、股动脉的博动、确定静脉位置。

（五）颈部解剖结构模型。

（六）股部解剖结构模型。

十七、心肺复苏（CPR）智能教学机器人：1个

（一）本产品采取创新的交互反馈及大数据收集，提供心肺复苏术的智能训练。

★（二）CPR智能教学机器人在不用时都有专门的存放空间，取用方便；操作台坚固美观；底部安装脚轮，便于移动。

★（三）心肺复苏(CPR)智能教学系统：可以真实的模拟出心肺复苏的按压场景，通过现实与虚拟结合的技术让使用者在短时间内迅速的了解心肺复苏按压的手法与操作，并且通过反复多次的练习能使使用者能够在今后可能会遇到的突发事件中能够运用所学到的技术帮助他人。

（四）全面的教学演示功能

本系统专门设有教学演示功能，通过视频与图文介绍的方式帮助使用者快速了解心肺复苏按压的操作流程及注意事项。另外理论学习部分以文字和图片的形式，详细介绍心肺复苏术的手法，注意事项，重要程度等，巩固相关专业知识。

（五）流程化的心肺复苏按压练习

心肺复苏（CPR）智能教学机器人将原本复杂的操作流程缩减为一套固定的按压流程，使用者只需要五分钟便可熟悉该流程，进而提升心肺复苏按压的效果，挽救他人的生命。

（六）互动的心肺复苏按压体验

1、突出流程化的心肺复苏按压程序，美观友好的界面设计，学生可以练习整个心肺复苏的各个步骤。

2、首先给出一个情景，一位路人再清晨无人的小区内突然晕倒。需要进行的操作；我们要判断患者的意识是否清醒，有无脉搏；之后发现患者神志不清，没有脉搏后要求使用者进行徒手心肺复苏术，对于本系统最重要的心肺复苏按压部分，也特别突出了流程的重要性，包括判断意识，胸外按压等各个步骤。

3、训练者的按压数据会实时上传至后台，管理人员可以随时查看使用情况。

4、心肺复苏按压页面中有详细的按压参数，如果使用者再按压过程中出现了位置错误，按压力度过大或过小，没有使胸廓充分回弹等错误，我们也会有相应的提示。

5、每次按压完成后，评价结果会检测各种参数，如按压位置是否正确，按压力度是否过大或过小，假人的胸廓是否充分回弹按压频率是否正确等都会有统计。

★6、在按压结束之后，使用者可以在详情界面查看自己的按压成绩及每一次的按压详情。并且可以通过扫码的方式将该次成绩分享至朋友圈。

★（七）后台大数据分析系统：机子管理人员能够通过后台的大数据分析系统详细的了解其管理的自己的使用情况：包括每日的按压次数，练习次数，平均按压次数与平均分；累计的按压次数，练习次数与平均按压次数，平均分等信息。还可以选择具体一个时间段进行查询并且可以通过对应时间的图表查看当前的练习情况。每一个使用者按压完毕之后，他们的按压数据都会上传至后台大数据分析系统，机子管理人员可以随时查看智能教学机器人的使用情况。

（八）产品组成：

1、高级成人半身模拟人 1套

2、系统主机：CPU:inter G5400,内存:4096M,显卡:UHD Graphics 610,硬盘:240G 固态

3、显示器：21.5寸（分辨率：1920*1080）1台,27寸（分辨率：1920*1080) 1台

4、软件：心肺复苏术模拟动画，心肺复苏(CPR)智能教学系统和后台大数据分析系统

十八、上颌窦穿刺训练模型：1个

（一）模型为男性上半身模型，有正确的坐位操作体位，形象逼真，仿真度高，皮肤组织柔软和富有弹性。

（二）该模型具有正常鼻腔与上颌窦结构，可进行上颌窦穿刺操作训练。

（三）可模拟练习上颌窦冲洗操作，冲洗操作正确，液体可从鼻腔流出。可根据需要，加入模拟脓液。

十九、高级直肠指诊检查模型：1个

（一）前列腺触诊：

1、正常前列腺：模拟栗子大小，横径4cm，垂直径3cm，前后径2cm。前列腺体的后面中间有一纵行的浅沟即前列腺沟。

2、良性前列腺增生：前列腺︱度增生，前列腺肿大，模拟鸡蛋大小，前列腺后面平坦，中间沟变浅。

3、良性前列腺增生：前列腺‖度增生，前列腺中度肿大，模拟鸭蛋大小，前列腺中间沟消失;

4、良性前列腺增生：前列腺Ⅲ度增生，前列腺重度肿大，表面规则，质地硬，模拟鹅蛋大小，前列腺底部不能触及;

（二）直肠触诊

1、正常直肠;

2、直肠息肉：直肠后壁表面可触及结节肿块，质地较硬。

3、直肠癌早期：直肠后壁可触及较大结节肿块，表面凹凸不平。质地坚硬，为直肠癌晚期发展阶段。

二十、成人胸腔穿刺模型：1个

（一）穿刺模拟人：

1、模型为男性躯干结构，可在坐位或侧卧位上进行操作训练。

2、模拟人反向坐于靠背椅上，双手臂置于椅背上缘，头伏于前臂。

3、模型具有胸、腹部和背部的局部解剖结构特征，标志清晰,形态逼真。

4、体表标志明显，可以触及腋窝、第7颈椎、胸椎、肩胛骨、肋骨、肋间隙、腰椎。

5、可进行胸腔穿刺和腰椎穿刺。

6、穿刺操作前有正确操作的语音讲解，操作正确后有相应的内容物流出，且操作正确/错误位置有提示音

★（二）遥控器:共有胸穿键、腰穿键、模式键、声音键4个按键

1、“胸穿”键，考试模式下播放“胸膜腔穿刺术”表示选择该穿刺进行操作，训练模式下播放胸膜腔穿刺术操作方法，并选择该穿刺进行操作。

2、“腰穿”键，考试模式下播放“腰椎穿刺术”表示选择该穿刺进行操作，训练模式下播放腰椎穿刺术操作方法，并选择该穿刺进行操作。

3、“模式”键，交替选择考试模式与训练模式。语音：“训练模式，请选择穿刺术”, “考试模式，请选择穿刺术。”

4、“声音”键，停止正在播放语音。

★（三）胸腔穿刺：

1、多个穿刺部位：肩胛下线第7～9肋间和腋中线第5～6肋间穿刺。

2、当针头穿过壁层胸膜时，针头抵触感消失，连接注射器，抽出胸腔积液。

3、进针正确有语音提示“穿刺部位正确”。

4、穿刺部位错误，易损伤肋间神经和血管，有电子语音提示，可发出“部位错误，已损伤了神经和血管”。

5、若在肩胛线或腋后线第9肋间穿刺，语音提示“部位错误，次处易穿透膈肌损伤腹腔脏器”。

★（四）腰椎穿刺：

1、逼真的模拟腰部解剖结构，皮肤、皮下组织等。

2、当腰穿针穿过各层组织时，手感与真人接近。

3、当穿刺成功后，有落空感，可以收集脑脊液。

4、可实现两个人对腰椎穿刺的操作。

5、可进行侧卧位的腰椎穿刺。

6、腰椎穿刺正确，语音提示“穿刺部位正确”，有无色液体模拟正常脑脊液流出。如取第1、2腰椎间隙部位（腰1～2或腰2～3椎骨棘突间隙）进针，语音提示“部位错误，已损伤了神经和血管” 。

二十一、腰椎穿刺模型：1个

（一）仿真标准化病人为取侧卧位、腰部、腿部的年轻男子仿真人体、材质柔韧耐用、骨性标志明显，与真正人体解剖位置一致根据解剖知识可触及上述组织、正确寻找穿刺点。

（二）模型采用优质进口材料制作而成、质地柔软、触感真实、外观形象逼真。

（三）模拟人取侧卧位、腰部、腿部形象逼真，手感真实。可调整躯干呈弓状、腿部可活动。

★（四）配备基础技能分步训练与评分系统：通过手机APP软件扫描模型二维码，可以获得该模型所对应技能的标准操作视频，并且视频下方具备与标准操作相关联的文字操作流程。训练导师可以分别扫描模块二维码和学生训练ID，用移动端调用该模型的评分表对学生的操作进行评分，评分结果可以反馈给学生。

（五）腰部解剖结构准确，体征标志明显。

1、可模拟腰椎穿刺的真实情节

2、进针至黄韧带时有阻力

3、穿透黄韧带有落空感

4、进针入硬膜外腔时，有负压产生

5、进针入蛛网膜下腔时有模拟脑脊液流出

（六）可用于以下操作：

1、腰椎穿刺

2、硬膜外阻滞

3、腰部麻醉

4、尾神经阻滞

5、骶神经阻滞

6、腰交感神经阻滞

二十二、腹穿与股静脉穿刺模型：1个

（一）模型采用优质进口材料制作而成，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。

（二）解剖位置准确：有锁骨、锁骨肩峰端、锁骨胸骨端、胸锁乳突肌锁骨头、胸锁乳突肌胸骨头、肋骨、肋间隙、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、髂前上棘、髂嵴、脐、腹股沟韧带等，可明显感知。

（三）可方便固定和改变体位，如平卧、侧卧位和坐位等

（四）模型尺寸自然大，模型由进口PVC塑胶材料，不锈钢模具，经注塑机高温注压而成。

（五）本模型可进行腹部移动性浊音叩诊、腹部穿刺操作，穿刺成功时有明显落空感，并可抽出模拟腹腔积水。

（六）可进行无菌操作流程练习。

（七）从左下腹部脐与髂前上棘连线中外1／3交点穿刺，穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液。

（八）穿刺点处皮肤可进行百余次穿刺，易更换。

二十三、骨髓穿刺训练模型：1个

（一）仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。

（二）解剖标志准确：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位；

（三）可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。

二十四、其它要求：

（一）交货期：合同签订后一个月内。

（二）技术培训要求：

1、免费提供该设备应用培训的PPT电子文件（主要内容介绍包括（有模板）：设备的主要功能及用途、工作原理、部件组成、每个部件功能及重要参数、设备相关耗材介绍及操作使用、设备的日常维护和保养、设备的常见故障及排除方法、设备的注意事项等）

2、卖方应现场技术培训使用人员和设备科维修人员，保证其对设备的操作和维护熟练为止。

（三）售后服务：质保期至少一年(质保范围：包括设备主机和所有零配件，以及该招标项目中所提供的第三方产品及所有零配件)；医疗设备质保期满后每年供方必须派工程师到科室做一次免费二、三级维护保养，直到该设备报废为止；工程师来医院做保养需通知设备科维修组人员（维修组电话：68318625），维保记录单一式三份，需科室护士长或主任签字确认，使用科室、设备维修组和工程师各留一份存档。质保期内的维修费用全免；质保期后卖方或厂家只收取维修设备的零配件费，并负责维修人员来我院维修设备所产生的交通、住宿、出差补贴或返厂维修设备的运输等费用；设备使用软件终身免费升级、维护。设备如出现故障，由供货商负责联系生产厂家工程师必须先到场检查后报价，先维修该设备能正常使用后再付款。供货商接维修通知后响应时间≤2小时，电话中无法排除的故障8小时以内工程师到达现场处理，如因硬件故障，五日内无法修复，投标方需及时提供备用机。

（四）所投设备需报配置明细价格表；包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件、使用的各种耗材、器械等的最低成交单价（明细价格表的内容必须有生产厂家、规格型号）。

（五）付款方式：免费送货至医院指定地点安装调试后，设备运行中无质量问题等情况下进行验收，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院支付90%首款（公司开全票），一年后无质量问题付10%尾款。

第三篇  商务要求

一、交货时间：

进口医疗设备合同签订后三个月内；国产医疗设备合同签订后一个月内。

二、交货地点：

医院指定地点。

三、报价：

1、本项目报价以人民币报价。报价应为产品送达采购人指定地点并安装调试完成直至最终验收合格及质保期内的所有费用，包括产品价、运输、保险、安装、税费、培训费用、履行质保义务等所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2、竞标文件中报出易损件价格，如有耗材一并报价

四、货到验收

1、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、软件产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、20万元以上的设备采购项目，由中标方邀请重庆市医疗设备质量检测管理所验收并出具验收报告；如果验收合格，则医院收货入库，如果验收不合格，则医院退货给供货商，医院有权解除该合同。20万元以上设备必须由重庆市医检所验收并出具合格的验收报告（重庆市医检所电话：023-67021234）。

7、采购人需要厂家对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

五、售后服务、质量保证期

1、产品质量保证期

1.1供应商应明确承诺：质保期（根据技术参数其他要求为准，自验收合格之日起计算）。质保期内的维修费用全免；提供设备终身维保服务，质保期后的维修只收取零备件费。

1.2供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

1.4供应商投标产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

2、售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

2.1质量保证期内服务要求

2.1.1免费送货，免费安装调试。

2.1.2电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2.1.3现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

2.1.4技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2.1.5收费

质保期内的维修费用全免。

2.2质保期外服务要求

2.2.1质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务，并只收取零备件费。

3、维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

六、培训

供应商须免费提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

七、付款方式

1、供应商按采购合同交货并验收完成后，采购人出具项目验收报告，供应商向采购人开具发票。

2、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。

3、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。

八、合同的签订及合同格式

询价采购结束后，成交供应商与采购人签订书面合同。合同格式见本篇附页。

九、其它

1、竞标人必须在报价文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

合同格式

重庆市第九人民医院医疗设备购销合同

供方：                                       合同编号：

需方：重庆市第九人民医院                     签订地点： 重庆市第九人民医院

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) |  | 总价（元） | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 交货。 |  |
| 合计人民币（小写）： 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： 元整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限及保修范围： 2、服务措施：免费送货上门、安装、调试到正常使用。故障响应时间2小时。 3、质保期后服务：供方对保修期外的产品仍然进行定期上门巡检，终身服务。质保期后先维修后付款，维修只收零配件成本费，不收其他费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：随机各种附件、说明书、配件等齐备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式：供方将货物送到需方指定地点，现场安装调试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 1、1-20万元医疗设备安装前乙方联系甲方使用科室负责人、设备科验收工程师（张老师：68318625），当场开封验收；如甲方与乙方在设备性能要求、参数方面验收存在异议无法验收收货的情况，由乙方邀请重庆市医疗设备质量检测管理所验收并出具验收报告；如果验收合格，则甲方收货入库，如果验收不合格，则退货给乙方，甲方有权解除该合同。 2、20万元以上设备必须由重庆市医检所验收并出具合格的验收报告（重庆市医检所电话：023-67021234）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： 1、伍万元及以下设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，由医院一次付清全款。 2、伍万元以上设备由乙方向甲方提交采购合同、验收报告、发票复印件等材料后，验收合格之日起三个月内无质量问题，乙方向甲方开具全额税务发票后，由医院支付全款的90%作为首款，合同期满一年无质量问题，乙方凭发票复印件、合同复印件，由甲方一次性向乙方支付10%的尾款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任：按《经济合同法》相关条款办理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1、招标书、投标书和特殊承诺是本合同不可分割的部分。 2、本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。 3、本合同一式四份，供方一份、需方三份，具有同等法律效力。 4、其他优惠条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供 方 单位名称（章）: 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 开户银行： 帐号： 电话： 签订时间： 年 月 日 |  |  |  |  | 需 方 单位名称（章）：重庆市第九人民医院 单位地址：重庆市北碚区嘉陵村69号 法定代表人： 委托代理人： 开户行：建行北碚支行营业部 账号：5000 1093 6000 5001 2527 电话：023-68864967 签订时间： 年 月 日 |  |  |  |

验收报告格式

# 重庆市第九人民医院医疗设备验收单

重庆市第九人民医院  ：

为确保商品的质量，请各临床科室对供货商提供的商品从四方面认真验收：包装是否完好；按《装箱清单》核查产品、配件、产品说明书是否齐备；产品是否全新、原装、正品；产品能否正常使用。验收无误后，按要求填写验收单并签字盖上公章交设备科，以此作为评定供应商服务情况和付款的依据。

| 采购项目编号 | 商品名称 |  | 规格型号 | 数量 |  |  | 单价（元） | 总金额（元） |  | 机身号 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计： 整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后维修工程师姓名（必填）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后维修工程师手机（必填）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如果该设备属于放射设备，必须填写以下两项内容以及功率： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备最大管电压 |  |  |  |  | 设备最大管电流 |  |  |  |  |  |  |
| 从以下方面验收的情况： 1、包装是否完好：□是 □否； 2、按《装箱清单》核查产品、配件、产品说明书是否齐备：□是 □否； 3、产品是否全新、原装、正品：□是 □否； 4、产品能否正常使用：□是 □否； 5、供应商上门服务情况： □好； □一般； □差； 其他说明： 使用科室负责人（签字）： 设备科工程师（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商（盖章）： 经办人： 电话： 送货时间：2020年 月 日 |  |  |  |  |  | 收货单位（盖章）： 设备科负责人： 收货时间：2020年 月 日 |  |  |  |  |  |

第四篇  竞标文件格式要求

一、竞标文件封面格式

二、经济部分

1、报价表

2、报价函

3、明细报价表

三、技术部分

1、技术应答

2、技术偏离表

3、竞标人应提供所投产品（与实际投标产品相符）加盖公章的彩色样本。

4、竞标人需提供所投产品（与实际投标产品相符）注册检验报告或由国家认可的检测中心出具的完整检验报告（复印件，加盖单位公章）

四、商务部分

1、商务响应情况

2、商务偏离表

3、其它优惠承诺

五、资格条件及其他

1、一般资格条件

2、特定资格条件

3、其他应提供的资料

竞标人注意事项：

1、以上内容没有规定格式的请各竞标人自行设计格式编写。

2、询价文件中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、竞标文件必须以分包为单位制作（否则无效）。

一、竞标文件封面格式（黄色部分需自行更改）

项目编号：CQJYSB2020-003                                  正本

项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购

分包号：包1

分包名称：心电监护仪

投 标 文 件

投标人名称（盖章）：重庆某某医疗器械有限公司

地址： 重庆市

电话（座机）：023-

二、经济部分

1、报价表

报价表

项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备采购                 项目编号：CQJYSB2020-003

投标人：公司全称+盖公章                          法人授权代表：

法人授权代表手机：

公司座机：

日期：

| 投标人全称 |  | 公司全称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 投标货物名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 | 注册证号 |
| 总 计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注（优惠条件）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、报价函

报价函

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组：

我方收到                         （项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该询价采购的报价。

- 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供设备的制造（或供货）及技术服务，报价总价为人民币大写：_______________，人民币小写：________________。

2、我方现提交的报价文件为：报价文件正本壹份，副本壹份。

3、如果我方报价文件被接受，我方将履行报价文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

供应商（公章）：

地址：

授权代表：

电话：

年      月      日

3、明细报价表

明细报价表

项目编号：

| 产品名称 | 规格型号 | 生产 厂家 | 数量 | 成交总价 （元） | 备注 | 注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 |  |  |  |  |  |  |
| 各种易损件 |  |  |  |  |  |  |
| 各种配件 |  |  |  |  |  |  |

注：1、该明细报价表包括主机、各种易损件和耗材。

2、请竞标人完整填写本表，没有填写或填写不完整的按无效报价明细处理。

3、该表可扩展。

供应商名称（公章）：

年     月     日

三、技术部分

1、技术应答（提供投标设备的技术参数和性能指标）

2、技术偏离表

采购项目名称：

| - 序号 | - 采购要求 | - 竞标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

竞标人：                                      法人授权代表：

（竞标人公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：2.1本表即为对本项目“第二篇  采购项目需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.2该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据竞标情况在“差异说明”项填写“正偏离”或“负偏离”，完全符合的填写“响应”；

2.3该表可扩展；

2.4附相关技术支撑材料。（格式自定）

3、竞标人应提供所投产品（与实际投标产品相符）加盖公章的彩色样本。

4、竞标人需提供所投产品（与实际投标产品相符）注册检验报告或由国家认可的检测中心出具的完整检验报告（复印件，加盖单位公章）

四、商务部分

1、商务响应情况：（投标公司对所投产品服务周期、地点、服务条款等情况进行说明）

一、交货时间及地点：

1、合同签订后         个月内到货；

2、交货地点：重庆市第九人民医院指定地点；

二、售后服务：

1、

2、

3、售后服务机构信息：

地址：

联系人：

联系电话：

厂家工程师电话：

…………

三、付款方式：

四、其他：

2、商务偏离表

商务偏离表（本表可自行设计格式）

对于询价采购文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 采购要求 | - 竞标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：2.1该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“偏离说明”

项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“响应”。

2.2该表可扩展。

3、其它优惠承诺（格式自定）

五、资格条件及其他

1、一般资格条件

1.1参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明

采购项目名称：

致：重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组：

（竞标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的产品和专业技术能力，有依法缴纳税收的良好财务记录,在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料,我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年   月   日

1.2法定代表人身份证明；

1.2法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （竞标人名称）任    （职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商全称）

年     月     日

（公章）

附：法人身份证复印件

1.3、法定代表人授权委托书

1.3法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________________ 。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                            法定代表人签名：

职  务：                                    职  务：

供应商公章：

年   月   日

附：被授权人身份证复印件

1.4最近一年财务报表的复印件；(资产负债表、利润表、银行缴税付款凭证等)

1.5生产（销售）场地证明材料及人员情况介绍，本地化售后服务机构、服务能力证明材料

（格式自定）

2、特定资格条件：投标产品全套资质（资质按以下顺序放置）

(1)、产品注册证；

(2)、生产厂家生产许可证；

(3)、生产厂家对投标公司授权书；

(4)、投标公司经营许可证；

(5)、投标公司第二类经营备案表；

(6)、投标公司对授权代表的授权书；

(7)、授权代表身份证复印件；

(8)、生产厂家和投标公司其他资质；

3、其他应提供的资料

（结束）