竞争性比选文件

项目名称：重庆第九人民医院感染科楼弱

电系统改造工程

项目编号：20JYXX-32

比 选 人：重庆市第九人民医院

代理机构：尚峰建设工程咨询有限公司

二〇二〇年十一月

目　　录

第一章  竞争性比选公告	2

第二章  竞争性比选文件	4

第三章  合同条款及格式	20

第四章  参选文件格式	42

# 第一章  竞争性比选公告

竞争性比选公告

1、比选条件

本比选项目重庆第九人民医院感染科楼弱电系统改造工程，项目业主为重庆市第九人民医院，建设资金来自区财政资金和业主自筹资金，招标人为重庆市第九人民医院。该项目已具备发包条件，现采用竞争性比选的方式进行发包，特邀请有兴趣的潜在比选申请人参与比选。

2、项目概况与比选范围

2.1工程地址: 重庆市北碚区嘉陵村69号

2.2工程投资：约76.15万元

2.3施工工期：30日历天

2.4项目规模：总建筑面积约3400平方米

2.5比选范围：本工程施工图纸所含全部工程内容，具体以工程量清单为准。

3、比选申请人资格

3.1本次比选申请人资格要求：比选申请人应具备有效的营业执照，电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。

3.2本次招标要求投标人具备的业绩条件： 近三年（2017年1月1日至投标截止日止，以竣工验收时间为准）承担过已竣工且验收合格的单项合同签约合同金额在50万元及以上和建筑面积在3000㎡及以上的弱电智能化工程工程中之一的施工工程业绩不少于1个。

3.3本项目不接受联合体投标

4、比选文件的获取

4.1凡有意参加竞选者，请于2020年11月12日起，在重庆市第九人民医院官方网站（http://www.cq9yuan.com/）下载本比选项目的比选文件、图纸、答疑、补遗等所有比选相关资料，不管比选申请人下载与否，比选人和比选代理机构都视为比选申请人收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由比选申请人自负。

4.2比选申请人请于 2020年11月16日12:00时前以书面形式向比选代理机构提出对本工程的质疑；

4.3 2020年11月17日17:00时前，比选人在重庆市第九人民医院官方网站（http://www.cq9yuan.com/）发布答疑和补遗。补遗答疑内容对参选文件编制有重大影响的，开选时间将顺延两个工作日。

4.4 比选文件每套售价300元（含比选文件的所有资料），递交参选文件时支付比选文件的费用，否则比选人和比选代理机构拒绝接收其参选文件。

5、参选文件的递交

5.1参选文件递交的截止时间及地点：2020年11月19日10时00分,重庆市第九人民医院外科综合楼M层会议室。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。

6、发布公告的媒介

本次比选公告在重庆市第九人民医院官方网站上发布。

7、联系方式

比   选   人：重庆市第九人民医院

地        址：重庆市北碚区嘉陵村69号

联   系   人：李老师、杨老师

电        话：023-68209934

比选代理机构：尚峰建设工程咨询有限公司

地        址：重庆市渝北区星光三路天王星商务大厦D1-2栋6楼

联   系   人：向先生

电        话：15320282496

2020年11月12日

# 第二章 竞争性比选文件

1、比选条件

本比选项目重庆第九人民医院感染科楼弱电系统改造工程，项目业主为重庆市第九人民医院，建设资金来自区财政资金和业主自筹资金，招标人为重庆市第九人民医院。该项目已具备发包条件，现采用竞争性比选的方式进行发包，特邀请有兴趣的潜在比选申请人参与比选。

2、项目概况与比选范围

2.1工程地址: 重庆市北碚区嘉陵村69号

2.2工程投资：约76.15万元

2.3施工工期：30日历天

2.4项目规模：总建筑面积约3400平方米

2.5工程概况：本工程包含网络电话、电视、安防、医疗专业业务系统布线。

2.6比选范围：本工程施工图纸所含全部工程内容，具体以工程量清单为准。

2.7质量要求： 国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准，工程质量一次性验收合格并交付使用。

## 3. 比选申请人应具备以下资格条件和其他要求

3.1比选申请人应具备有效的营业执照，电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。

3.2 提供有效营业执照和资质证书复印件并加盖鲜章。

3.3 提供有效的资格证书复印件并加盖鲜章。

3.4 提供有效的安全生产许可证复印件并加盖鲜章。

3.5 项目经理：必须已在申请人单位注册并应具有机电工程类贰级及以上注册建造师执业资格、并且不能在在建工程任职。（提供项目经理建造师执业资格注册证复印件并加盖鲜章）。

3.6信誉要求

（1）最近三年没有出现违法违规或失信行为；

（2）最近三年没有拖欠劳务费的行为；

（3）最近三年没有无故弃标的不良记录；

（4）最近三年没有受到行政处罚；

（5）最近三年没有拖欠农民工工资的行为。

注：各比选申请人自行书面承诺（加盖单位公章），具体格式见第四章竞选文件格式的信誉要求。最近三年的具体时间是指参选截止之日起的前三年。

3.7 以上资格审查要求条件若有一项不能满足，其资格审查为不合格，提供相应资料复印件并加盖鲜章，原件备查。

## 4.参选文件的装订及密封

4.1  参选文件袋使用自备的“比选函部分”袋、“商务部分”袋、“资格审查资料”袋、“技术部分”袋以及“参选文件”大袋。

4.2  比选函部分装入“比选函部分”袋中，密封并在袋上封口处加盖比选申请人单位公章。商务部分装入“商务部分”袋中，密封并在袋上封口处加盖比选申请人单位公章。技术部分装入“技术部分”袋中，密封且不在袋上及封口密封处加盖任何印章。“比选函部分”、“商务部分”、“技术部分”等小袋装入“参选文件”大袋中，密封并在大袋封口处加盖比选申请人单位公章。

4.3“资格审查资料”单独封装，密封并加盖比选申请人单位公章。

4.4 “参选文件”大袋和“资格审查资料”文件袋封套应写明以下内容：

比选项目名称：

比选申请人地址：

比选申请人名称：

参选文件在    年  月  日  时  分（规定的开选时间）前不得开启

4.5  参选文件没有按上述规定封装和要求填写，该参选文件将被拒绝接收。

4.6 参选文件为一式两份（正本一份，副本一份，技术部分不分正副本）

## 5．竞选保证金

5.1. 竞选保证金的金额：  1  万元

5.2. 竞选保证金提交时间和方式：比选申请人在递参选文件时现场以现金形式如数（信封密封并在信封上盖比选申请人公章）递交给比选代理机构，否则按废选处理。

5.3.竞选保证金的退还：中选候选人以外的竞选保证金在开选后现场退还；中选候选人的竞选保证金，在合同签订后退还。

## 6.比选有效期

90日历天（自递交参选文件截止之日起计算）

## 7．开选程序

主持人按下列程序进行开选：

1. 宣布参加开选程序人员名单；

2. 宣布开选纪律；

3. 公布在竞选截止时间前递交参选文件的比选申请人名单，并点名确认比选申请人是否派人到场；

4. 核验参加开选会议的比选申请人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件）和竞选保证金缴纳凭证，如是法定代表人亲自参与竞选，还须核验法定代表人身份证明，以确认其身份合法有效；

5. 设有最高限价的，公布最高限价；

6. 密封情况检查：比选申请人检查参选文件的密封情况并确认；

7. 开启参选文件顺序：随机开启；

8.宣布当众开选，开启资格审查资料袋及竞选函部分袋、公布比选申请人名称、比选报价、质量目标、工期及其他内容；

9. 比选申请人代表、比选人代表、监督人、记录人等有关人员在开选记录上签字确认；

10. 开选结束。

## 8. 评选委员会的组建

评选委员会构成： 3 人

评选专家确定方式：由比选人依法组建

## 9. 费用承担

本工程比选代理服务费金额为人民币8000.00元，由中选人在领取中选通知书时一次性支付给比选代理机构。

## 10. 付款方式

本工程不支付工程预付款，以进度款方式支付工程款，方式如下：

（1）承包人应按时完成监理人、发包人及跟踪审计单位（若有）批准的月工程量，并于每月25日前向发包人、监理人及跟踪审计单位提交月工程量完成情况报告表。发包人审查认为符合要求的，应于次月10日前支付工程进度款的80%，工程进度款支付到工程合同总价的70%时，停止支付工程进度款。

（2）工程竣工验收合格且结算审计完成后30日内付至审定金额的97%，留审定金额的3%作为工程质保金，待缺陷责任期满、缺陷修复完成后发包人依据承包人开具的有效发票无息支付承包人工程质保金。

## 11．评选办法

本工程采用综合评估法进行评选。

11.1．初步评审

11.1.1资格审查

1.资质要求：营业执照副本复印件、资质证书复印件、安全生产许可证复印件

2.项目经理要求：项目经理建造师执业资格注册证复印件

3.信誉要求：各比选申请人书面承诺（加盖单位公章），具体格式见第四章竞选文件格式的信誉要求。

4.以上复印件需加盖单位鲜章。

11.1.2形式审查

参选文件签字、盖章是否齐全，是否清晰可辨，报价是否唯一。

11.1.3响应性审查

比选报价，项目工期，比选有效期，缺陷责任期，竞选保证金是否响应比选文件。比选文件中要求提供的复印件均需加盖单位鲜章，原件备查。

11.2评选程序

评选委员会先对参选文件进行初步评审，再对初步评审合格的参选文件进行详细评审，经评选委员会评审按得分由高到低的顺序推荐一至三名中选候选人，排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者存在影响中选结果的违法行为等情形不具备中选条件的或者比选申请人弄虚作假的，比选人可以依次确定排名靠前的其他中选候选人为中选人，也可以重新进行竞争性比选。排名第一的中选候选人最终得分相等时，现场当众抽签确定名次。

11.3详细评审：

11.3.1比选报价评审方法（总分50分）：

所有通过初步评审的比选申请人的比选报价的算术平均值即为比选报价的评选基准价。所有通过初步评审的比选申请人的比选报价与评选基准价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。

11.3.2技术部分评审方法（总分50分）：

（1）施工组织方案（10分）

评审标准：内容完整性和编制水平（1分），施工方案与技术措施（3分），质量管理体系与措施（1分），安全管理体系与措施（1分），环境保护管理体系措施（1分），工程进度计划与措施（2分），资源配备计划与先进性（1分）

（2）技术参数（40分）

技术参数起评分40分，满足或优于招标要求的不加分；技术参数中带（★）部分有一条不满足的，每项扣3分；其余技术参数（非（★）号标注的部分）达不到招标文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除2分。

## 12．废选确认

12.1有下列情况之一者，均视为未响应本比选文件而作为废选条件：

（1）参选文件没有加盖比选申请人单位印章的；

（2）未按本比选文件要求按时提交竞选保证金的；

（3）参选文件未按规定的格式和要求填写、编制，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（4）比选报价或清单报价高于或等于比选控制价（最高限价）的或清单最高限价的；

（5）比选申请人的工程施工期限和质量不符合比选文件规定的；

（6）比选文件中要求的参选文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的；

（7）比选申请人资格审查、形式审查、响应性审查不合格的；

（8）参选文件附有比选人不能接受的条件的。

（9）未提供信誉要求承诺书的或提供虚假资料的。

注：比选申请人的竞选条件优于比选文件规定，不得作为废选。

## 13．参选文件组成

13.1比选函部分

13.2商务部分

已标价工程量清单

13.3资格审查资料

按资格审查资料要求提供，未给定格式的资料可自拟格式。

13.4 技术部分

## 14.开选时间、地点及其它

14.1  开选时间： 2020年11月19日10时00分。

14.2  递交参选文件时间：2020年11月19日9时30分至2020年11月19日10时00分

14.3  开选地点：重庆市第九人民医院外科综合楼M层会议室。

## 15 中选通知

15.1 中选人在规定时间内按照比选文件约定缴纳相关费用和履行完毕比选文件规定的相关义务后，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。如中选人未履行比选文件规定的相关义务及未领取中选通知书，将视为无故弃选和不诚信行为，取消其中选人资格 ，没收竞选保证金，并按相关规定进行处理。

15.2 诚信记录查询：比选人有权对前三名中选候选人进行诚信查询，如发现前三名中选候选人中有不诚信行为的，比选人应取消其中选候选人资格，对其他中选候选人依序进行排名公示；如发现前三名中选候选人均有不诚信行为，将取消本次比选活动，由比选人重新组织比选。同时视情节决定不诚信行为的中选候选人竞选保证金不予退还，并对其不诚信情况进行曝光。

## 16.计价原则和结算原则

16.1.计价原则

（1）本工程采用工程量清单计价模式计价。比选申请人应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市相关工程量清单计价规则》及《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）本须知和“工程量清单”的要求填写相应清单表格。比选申请人的比选报价应是本工程比选范围内的全部工程的比选报价。

（2）比选申请人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的品牌、规格型号、综合单价或总价。比选申请人没有填入综合单价或总价的工程子目，采购人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的综合单价和总价中。

（3）比选申请人必须按比选工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与比选工程量清单一致。比选申请人对比选人发出的清单中所有内容（措施项目清单除外）不得修改，否则作废选处理。

如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本比选文件规定的时间前书面通知比选人核查，除非比选人以补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

（4）比选人在工程量清单其他项目清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价、预留金等）数量和计量单位，比选申请人不得修改。否则，将被认定为废选。

（5）本工程全部清单项目综合单价限价。评选阶段，评选委员会发现清单子项超综合单价限价，作废选处理；施工阶段，发现中选人清单子项超综合单价限价，将对超限的清单子项综合单价作调整，清单子项综合单价=清单子项综合单价限价*(比选总报价/最高总限价）。

比选申请人的比选总报价不得超过最高限价，否则作废选处理。本项目限价包含工程费、安装工程费、项目措施费、安全文明施工费、人工费、规费、税金、材料费、暂估金、预备费、其他项目费等所有费用。

本工程所需的全部材料、设备由各比选申请人采购，材料费参照《重庆工程造价信息》（重庆市建设工程造价管理总站主办）发布的最新主城区信息价并结合市场行情以及比选申请人的自身实力自主报价，承担施工期材料价格涨跌风险。

（6）另外以下费用由中选人负责：

出渣至渣场费用、施工用水、用电费用、安全防护费、成品和半成品保护费、所有材料运输费及二次转运费均包含在综合单价里；

（7）其他说明：

①按政策和合同约定的应由中选人交纳的各种保险费由比选申请人自行投保，保险费由中选人承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中。如果因中选人未按要求投保而受到损失时，中选人应承担一切责任。

②比选申请人应先到工地踏勘以充分了解并熟悉本项目特点（如弱电系统的在用情况、工地位置对施工影响、地质情况、进出场道路、储存空间、装卸限制、行车干扰）及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请不获批准。

③ 比选申请人应根据踏勘结果和比选人提供的工程量清单进行设备选型和核算，工程量清单如果有设备选型错误、项目漏项、工程量错误等情况，比选申请人应在本比选文件规定的时间内提出质疑，否则视同比选申请人已接受相关情况，相关风险已包含在本次清单报价中。

- 比选申请人自身的财产及施工现场内的自身员工（含农民工）的人身伤害及财产保险，从事危险作业员工的意外伤害险等由比选申请人自行投保，保险费由比选申请人承担并支付。比选申请人还须负责购买保险以保障其供应的材料在运送途中直至运抵工地的一切意外。比选申请人必须书面承诺按其规定购买相应保险，否则视为对比选文件不作实质性响应，其参选文件作废选处理。以上费用包含在所报的总价中，比选人不另行支付。

- 本工程最高限价761502.14元，安全文明施工费暂定金额32935.26元。比选申请人的比选报价不得超过最高限价，投标函和工程量清单中的安全文明施工费金额必须按暂定金额填报，否则将被废选。

16.2.结算原则

（1）本合同价款采用清单单价包干合同，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）等相关配套文件。

结算金额=【工程量清单单价×实际完成工程量】

注明：比选申请人递交的参选文件中出现本比选文件中约定的比选报价、结算原则及其他废选情况等的相关内容，如评选时未发现，在中选后采购人按最有利于比选人的原则进行修正，中选人必须无条件接受修正结果，如不接受则比选人有权取消其中选资格同时没收其竞选保证金或终止合同，并对合格工程只支付按本结算原则计价的70%的工程款。

若因中选人原因，导致施工期限延长或开工时间延后的，材料价格不做调整。

## 17.签订合同的时间

中选人应在收到中选通知书之日起10日内与比选人订立书面合同。

## 18.特别提示

对于比选申请人串通比选，提供虚假资料或中选后无故弃选以及违反国家相关法律法规的行为，其竞选保证金不予退还，并按相关规定进行处理。另外，参选单位在开、评选过程中，扰乱秩序，不遵守相关规定，情节严重的，可取消其参选资格，其竞选保证金将不予退还（如是中选候选人，将取消其中选资格），列入不诚信单位名单，并按相关规定进行处理。

## 19. 技术参数

19.1 所有设备必须与采购人在用弱电系统完全兼容，无障碍地接入采购人在用系统以集中统一管理。无法满足此项要求的投标人将失去中标资格。

19.2  核心设备清单及技术要求

（1）主体AP

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 通过网线下挂射频模块，实现每房间独享射频，每房间可独立设置频道和功率，不影响其它房间 |
|  | 下挂射频模块接口数≥24个，可以通过交换机扩展接入的射频模块数，最大支持接入射频模块数≥48个 |
| 兼容要求 | ★接入到业主在用生产无线网络，利用在用设备统一管理，统一配置，无缝漫游；与交换机同一品牌 |
| 工作特性 | 支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置。为实现高可靠性，必须被业主现网在用无线控制器、网络管理系统进行统一配置和管理,并配置相应数量的授权。 |
| 管理模式 | 同时支持本地无线控制器管理模式和云管理模式 |
|  | 云管理模式的AP上电连接互联网后，即可自动连接到云管理平台，自动获取配置文件上线，实现设备的即插即用 |
|  | 支持胖AP模式，不需要部署AC，可以中心AP上直接配置，由中心AP管理连接的远端射频模块 |
| 用户管理 | 吞吐能力≥10G 整个AP支持最大接入用户数≥4096 最大并发用户数≥1024 |
| 接口 | ≥4个10G上行光接口 |
|  | 千兆下行电口≥24个，满足802.3af/at标准，单端口支持30W POE供电。 |
|  | USB口，可用于传输配置文件和升级文件等 |
| WLAN特性 | 支持 AP 自动上线功能 支持WIFI 6 支持扩展服务集 ESS支持多用户 CAC支持 Hotspot2.0 支持 802.11k、802.11v 协议的智能漫游 支持 802.11r 协议的快速漫游（≤50ms） 支持广域逃生，本地转发模式下，AP 与 AC 连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入，业务不中断 |
| 电源 | 支持冗余电源；AC220V 供电 |
| 功能特性 | 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、WAPI认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证，胖AP模式支持内置微信认证 |
|  | 支持AP本地转发模式下的应用识别，能识别语音和视频业务流，实现精细化QoS管理 |
|  | 基于802.11k和802.11v协议的智能漫游，使终端接入到信号质量最好的AP |
|  | 胖AP模式支持PPPOE拨号 |
|  | 支持入侵防御，支持反病毒 |
| 服务资质证明 | ★投标人在供货时提供原生产厂家针对本项目盖鲜章的原厂售后服务承诺函 |

（2）远端体射频单元

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 协议标准 | 支持802.11a/n/ac/ax/ac wave2协议标准 |
|  | 支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 |
| 安装方式 | 支持吸顶、挂壁、面板式（86盒）、桌面式等安装方式 |
| 兼容要求 | ★接入到业主在用生产无线网络，利用在用设备统一管理，统一配置，无缝漫游；与交换机同一品牌 |
| 工作模式 | 支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置 |
| 用户管理 | 支持最大接入用户数≥200个 |
| 射频 | 支持MU-MIMO，2空间流，整机速率≥1.26Gbps |
| 接口 | 100M/1000M/2.5Gbit/s自适应上行电口≥1个,10G上行光接口≥1个 |
|  | 1000M下行电口≥4个（支持POE OUT） |
|  | 2个RJ45直通口，兼容RJ11 |
| USB | 支持标准USB接口，可以给手机充电 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 |
| 天线 | 内置全向天线 |
|  | 发射功率≥23dBm，支持按1dB步长调整发射功率 |
| 工作温度 | [0°C, 40°C] |
| 供电 | 支持本地DC电源供电和PoE供电两种供电模式 |
|  | 支持PoE输出供电，可为IP话机等终端供电，最大13.6 W (802.3at供电时，支持PoE输出) |
| 服务资质证明 | ★投标人在供货时提供原生产厂家盖鲜章的针对本项目的原厂售后服务承诺函 |

（3）无线接入点

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 协议标准 | 支持802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2标准 |
|  | 支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 |
| 兼容要求 | ★接入到业主在用生产无线网络，利用在用设备统一管理，统一配置，无缝漫游 |
| 用户接入 | 支持最大接入用户数≥512个 |
| 射频 | 支持2×2MIMO，2条空间流 |
|  | 整机速率≥1.26Gbps |
| 接口 | 支持1个GE电接口 |
| 天线 | 内置智能天线，可以随用户终端的移动进行定向精准覆盖 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙5.0，可实现蓝牙终端精确定位 |
| 工作温度 | 工作温度-10°C~50°C |
| 功能特性 | 支持AP本地应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量 |
|  | 可基于全局、基于SSID或基于用户的三个不同维度对每种应用进行单独的流量统计及可视化呈现 |
|  | 支持VIP用户识别和优先调度，VIP用户可无视任何限速策略，并可获得空口报文的优先级提升 |
|  | 支持射频自动调优功能，实时智能管理射频资源 |
|  | 支持多用户负载均衡，帮助用户尽可能地均匀分布到不同AP上，提升系统容量和用户体验 |
|  | 支持无缝漫游，用户在多个AP间移动过程中观看720p高清视频不卡顿 |
|  | 支持基于802.11k和802.11v协议的智能漫游技术，使终端接入到信号质量最好的AP |
|  | 支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式 |
| 可靠性 | 支持广域逃生，本地转发模式下，AP与AC连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入 |
| 供电 | 支持POE供电 |
|  | AP在断电瞬间，能向无线控制器发出断电告警 |
| 服务资质证明 | ★投标人在供货时提供原生产厂家盖鲜章的针对本项目的原厂售后服务承诺函 |

（4）POE交换机

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 交换容量 | 交换容量≥336Gbps 。 |
| 转发性能 | 转发性能≥126Mpps。 |
| 硬件要求 | 设备为1U盒式设备,满足600mm深机柜要求。 |
| 端口类型 | ≥24端口千兆电接口，≥4个千兆SFP端口（非combo口） |
| 电源数量 | 内置模块化电源，≥370W POE+ |
| PoE功能 | 支持PoE（802.3af）和PoE+(802.3at) |
| 节能要求 | 支持高级休眠管理（AHM），能效以太网标准（EEE）和基于时间的灵活节能策略 |
| MAC表 | ≥16K |
| 二层功能 | 支持静态、动态、黑洞MAC表项； 支持DHCP Client, DHCP Server，DHCP Relay，支持Option 82； 支持QinQ，灵活QinQ； 支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)； |
|  | 支持策略VLAN |
|  | 支持PVLAN/MUX VLAN |
| 三层功能 | 静态路由、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议 |
|  | 支持ND、支持PMTU、支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet |
| 组播 | 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制； 支持捆绑端口的组播负载分担； |
| QoS | 至少具备8个队列； 支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式； 支持双向端口限速，限速粒度64K； 提供广播风暴抑制功能；双向流限速。 |
| 安全功能 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击； 支持BPDU guard， Root guard； |
|  | 支持802.1X； |
|  | 支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速，支持CPU黑白名单，支持攻击溯源； |
| 可靠性 | 支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms, |
|  | 支持ETH OAM: 802.1ag, 802.3ah，Y.1731；支持BFD。 |
| 防雷 | ≥10KV |
| 堆叠 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，堆叠带宽≥40G |
| 管理协议 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； |
|  | 支持断电告警Dying gasp功能。 |
| 设备维护管理 | 支持自动配置：接入到业主在用生产无线网络，利用在用网管设备统一管理、统一配置 |
|  | 支持批量升级 |
|  | 支持Mini USB接口管理 |
| 服务资质证明 | ★投标人在供货时提供原生产厂家盖鲜章的针对本项目的原厂售后服务承诺函 |

（5）智能AI红外摄像机

具有200万像素 CMOS传感器。

内置GPU芯片。

内置麦克风和喇叭。

★内置红外与白光补光灯，支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。

最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。

红外补光距离不小于100米。

需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。

在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。

信噪比不小于62dB。

★支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。

★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。

不低于IP67防尘防水等级。

需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

标★号项参数需提供公安部检验报告复印件，并加盖原厂商鲜章。

（6）智能AI红外半球摄像机

具有200万像素CMOS传感器。

最大分辨率1920x1080。

需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。

最低照度彩色：0.01lx(AGC开，RJ45输出)，黑白:0.001lx(AGC开，RJ45输出)，灰度等级不小于11级。

红外补光距离不小于50米。

需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。

★支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。

需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。

支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。

需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。

可开启或关闭智能后检索功能。

需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。

摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

不低于IP67防尘防水等级。

需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

标★号项参数需提供公安部检验报告复印件，并加盖原厂商鲜章。

（7）智能AI半球摄像机（带対讲功能）

200万 1/2.7" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机（带拾音）

具有200万像素CMOS传感器。

最大分辨率1920x1080。

需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。

最低照度彩色：0.01lx(AGC开，RJ45输出)，黑白:0.001lx(AGC开，RJ45输出)，灰度等级不小于11级。

红外补光距离不小于50米。

需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。

在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。

需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。

支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。

需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。

需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。

可开启或关闭智能后检索功能。

需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。

摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

不低于IP67防尘防水等级。

需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。

内置麦克风；

1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口

（8）64路智能硬盘录像机

16盘位，可满配8TB、10T硬盘 ；

2个千兆网口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；

64路H.264、H.265混合接入；

支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘；

支持多屏输出功能，可设置4屏显示输出视频图像，其中HDMI和VGA接口可同源输出视频图像，2个HDMI或2个VGA接口之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作，且均可显示系统主菜单。

支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能；

配合前端接入的智能摄像机，可在客户端视频画面上显示叠加的智能分析规则框，智能分析规则框大小和数量可随目标大小和数量自动调整，并随目标消失而消失；

支持时间轴缩放：录像回放中支持设置时间轴范围，范围可选5分钟、10分钟、20分钟、1小时、2小时、4小时、8小时、12小时、16小时、20小时、24小时、2天、4天、1周、2周、4周，通过鼠标滚轮缩放时间轴范围；

★支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警；

★支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面；

★支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加；

★支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；

标★号项参数需提供公安部检验报告复印件，并加盖原厂商鲜章。

# 第三章 合同条款及格式

### 第一节 合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：重庆市第九人民医院 

承包人（全称）：                      

发包人为实施重庆第九人民医院感染科病房改造弱电工程（项目名称），已接受承包人对该项目                          	标段施工的比选。 发包人和承包人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：重庆第九人民医院感染科病房改造弱电工程 。

2.工程地点：重庆市北碚区嘉陵村69号 。

3.工程立项批准文号：                  。

4.资金来源：自筹资金  。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程规模：       。

7.工程承包范围：

   

  。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合                            标准。

四、签约合同价与合同价格形式

本工程采用工程量清单和包干单价的方式计价。单价已包含工程费、安装工程费、项目措施费、安全文明施工费、人工费、规费、税金、暂估金、预留金、其他项目费等承包人履行本合同义务所需的所有费用。签约合同价为暂定价：

人民币（大写）                 (¥            元)；

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中选通知书（如果有）；

（2）比选函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招比选形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

- 第二节 通用合同条款

通用合同条款直接采用中华人民共和国住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）示范文本第二章《通用合同条款》。

- 第三节 专用合同条款

[专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充的条款。]

专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：                 

。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.2  发包人：              。

1.1.2.3  承包人：            。

1.1.4  日期

1.1.4.5 缺陷责任期：1个月，自工程验收合格之日起算。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：          

工程实施中执行重庆市现行的有关安全生产、文明施工、质量检验、竣工验收、建筑节能等规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：          

                              。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

                                                                。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；
（2）中选通知书（如果有）；
（3）比选函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：          

  ；

承包人提供的文件的期限为：       ；

承包人提供的文件的数量为：          ；

承包人提供的文件的形式为：       ；

发包人审批承包人文件的期限：       。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：          。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  

                             。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                                                           。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：                                        。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 乙方 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                    

                                   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：

                                         。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

                               。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：   

                                   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：                            。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：    不调整        。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

  。

- 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：     

                                             。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                                                           。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                                                            。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。

发包人是否提供支付担保：                     。

发包人提供支付担保的形式：                     。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：

。

承包人需要提交的竣工资料套数：                       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                     。

承包人提交的竣工资料移交时间：                       。

承包人提交的竣工资料形式要求：                       。

（6）承包人应履行的其他义务：                       。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                                          。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                                                                                    。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：      。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：     

                                         。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：                                                     。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：        。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：                             。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：   。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 工程不允许分包       。

主体结构、关键性工作的范围：                      。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                         。

其他关于分包的约定：

。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：不允许分包     。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：                             。

3.7 履约担保

无

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                      。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准，工程质量一次性验收合格并交付使用。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：    。

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工安全由承包人负责。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：                        。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                  。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                          。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：                                                        。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：         。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：              。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：                                             。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：                                             。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：             。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：            。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                                  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：             。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：                                                          。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：           。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                    。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                无                。

- 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：            。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：               。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：                     。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                           。

施工现场需要配备的试验设备：

施工现场需要具备的其他试验条件：

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 设计变更、施工变更及比选范围外的增项均属工程变更。工程变更必须按程序先审批后实施。所有工程变更必须征得发包人的同意签认后，才可以实施。承包人不得直接向设计单位提出设计变更，确需进行设计变更的，由承包人向监理工程师和发包人提出，经监理工程师和发包人同意后，由发包人向设计单位提出进行设计变更。

施工中发生工程变更，承包人按照经发包人、监理认可的变更设计文件及现场签证文件，进行变更施工。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                     。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                    。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：       不调整          。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

总价合同

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：             无                   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

本工程不支付工程预付款，以进度款方式支付工程款，方式如下：

（1）承包人应按时完成监理人、发包人及跟踪审计单位（若有）批准的月工程量，并于每月25日前向发包人、监理人及跟踪审计单位提交月工程量完成情况报告表。发包人审查认为符合要求的，应于次月10日前支付工程进度款的80%，工程进度款支付到工程合同总价的70%时，停止支付工程进度款。

## （2）工程竣工验收合格且结算审计完成后30日内付至审定金额的97%，留审定金额的3%作为工程质保金，待缺陷责任期满、缺陷修复完成后发包人依据承包人开具的有效发票无息支付承包人工程质保金。

- 13. 验收和工程试车

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                              。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人提交竣工验收的时间：                        。

承包人逾期提交竣工验收，违约金的计算方法为：          。

13.3 工程试车

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 发包人竣工验收合格当日                           。

- 14竣工结算

14.1结算原则：

（1）本合同价款采用清单固定单价合同，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）等相关配套文件。

结算金额=【工程量清单包干单价×实际完成工程量】

14.3竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：                    。

竣工付款申请单应包括的内容：

。

14.4 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。

发包人完成竣工付款的期限：                            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

。

14.5 最终结清

14.5.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。

承包人提交最终结算申请单的期限：                    。

14.5.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：                                                  。

（2）发包人完成支付的期限：                         。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：

1个月，自发包人验收合格之日起算                        。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：

。

15.3.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：

。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：                                             。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                                                      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：

。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                                           。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                               。

（7）其他：                                          。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

承包人违反本合同或中标文件约定的任一义务，按照合同总额的百分之三十承担违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还应赔偿损失。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

承包人转包、分包或逾期完工时间达到30天，发包人除按照16.2.2条约定收取违约金外，有权立即单方解除本合同，解除合同的书面通知自到达对方之日起生效。承包人收到解除通知当日完成机器设备和人员退场                                                     。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                                                     。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                                 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                              。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                  。

- 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：             。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决：

（1）向重庆仲裁委员会申请仲裁；

（2）向北碚人民法院起诉。

20.5送达

发包人地址：                     承包人地址：

联 系 人：                     联 系 人：

联系电话：                     联系电话：

双方在履行本协议和过程中所发出的函件，可直接送达，也可邮寄，邮寄应以EMS特快专递按本协议所列通信地址寄发。从发出之日起第三日视为收到。一方通讯地址发生变动的，应当提前书面通知对方，否则原通讯地址仍有效，按原地址寄发的文件视为成功送达。

# 第四章    参选文件格式

目    录

一、比选函部分

（一）比选函

（二）比选函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

（四）竞选保证金

二、商务部分

已标价工程量清单

三、资格审查资料

（一）比选申请人基本情况表

（二）项目管理机构

（三）信誉要求

（四）其他资料

四、技术部分

施工组织设计

核心设备技术资料

附表一	拟投入本标段的主要施工设备表

附表二	拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三	劳动力计划表

附表四	计划开、竣工日期和施工进度网络图

（项目名称）    标段施工（分包）竞争性比选

参  选 文 件

比选函部分

比选申请人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目     录

（一）比选函

（二）比选函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

（四）竞选保证金

比选函

（比选人名称）：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）施工比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          	元（¥    	）的比选报价，其中安全文明施工费暂定金额为人民币        元,施工工期   日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，达到 		 。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销参选文件。

3．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照比选文件规定向你方递交竞选保证金。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工作。

4．我方在此声明，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且合法。

5．拟派往本项目经理为               。

6. 	（其他补充说明）。

比选申请人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：   	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

- 比选函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| … | …… | …… | …… |  |
| … | …… | …… | …… |  |

比选申请人：                　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： 	（盖单位章）

年   月   日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（比选申请人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）       标段施工（分包）参选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人：              	    （盖单位章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加参选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书和本人身份证复印件。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件和本人身份证复印件装入参选文件一并递交。另外须准备一份在开选现场出具。

## 竞选保证金

竞选保证金进账单复印件

## 二、商务部分

（项目名称）   标段施工（分包）竞争性比选

参  选 文 件

商务部分

比选申请人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  　　　（签字）

年  月  日

目     录

目录由比选申请人自行编制

### 已标价工程量清单

## 三、资格审查资料

（项目名称）    标段施工（分包）竞争性比选

参  选  文  件

资格审查资料

比选申请人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字）

年  月  日

目    录

（一）比选申请人基本情况表

（二）项目管理机构

（三）信誉要求

（四）其他资料

（一）比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （二）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

### （三）信誉要求

（1）我司最近三年没有出现违法违规或失信行为；

（2）我司最近三年没有拖欠劳务费的行为；

（3）我司最近三年没有无故弃标的不良记录；

（4）我司最近三年没有受到行政处罚。

（5）最近三年没有拖欠农民工工资的行为。

公司名称（加盖参选单位鲜章）

（四）其它资料

## 四、技术部分

目     录

[目录由比选申请人自行编制]

施工组织设计

1. 比选申请人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法； 拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一	拟投入本标段的主要施工设备表

附表二	拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三	劳动力计划表

附表四	计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.  比选申请人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性比选文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.  施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

核心设备技术资料

由比选申请人自行编制