## Sheet2
招标设备提供给设备科的验收资料
序号 | 交设备科所需验收资料 | 备注（非常重要，认真阅读）
1 | 设备发票（100%）原件（1份） | 供货商提供
2 | 招标设备领物单（1份） | 主任或护士长提供
3 | 设备销售出库单 | 供货商提供
4 | 招标设备合同原件（5份） | 供货商须先签字盖章
5 | 招标设备合同复印件（2份） | 各个单位的章盖完后再复印2份交设备科。1份做档案、1份付尾款
6 | 廉洁合同原件（2份） | 甲方经办人处：必须科主任签字，我院要2份，如果公司自己要，就做3份。
7 | 验收记录（4份） | 医疗设备到院验收前必须提前与设备科验收人员（陈胜强电话:68864967)、信息科人员（蒋一鹏：153 4055 7726）约定验收时间。（信息科人员主要是对招标设备是否需要连接医院内网的接口问题进行辅助验收）；单价30万元以上设备由具备相应资质的重庆市内第三方机构验收并出具验收报告。在此提供两家检测机构供供应商自行选择（1、重庆市医疗设备质量检测管理所，联系人：邓梅63878388；2、重庆韬瓴检测技术服务有限公司：张工：18680793776；63235448）出具的验收报告。现场验收图片至少3张。图片交设备科陈胜强
8 | 医疗设备培训PPT（电子档） | 交设备科和临床科室，主要包括以下内容（见附件模板）：（1）设备的主要功能及用途；（2）工作原理；（3）部件组成；（4）每个部件功能及重要参数；（5）设备相关耗材介绍及操作使用；（6）设备的日常维护和保养；（7）设备的常见故障及排除方法；（8）设备的注意事项
9 | 设备培训单要3份。1份原件，2份复印件、工程师现场培训图片 | 设备安装验收完毕后由厂家工程师组织设备科工程师、使用科室操作人员进行使用、维护保养等培训。培训完成科室人员、设备科工程师、厂家工程师都必须签字。全部签字后再复印，共3份。一份复印件交临床使用科室，另2份交设备科；工程师现场培训图片至少3张交设备科陈胜强（相片注意一定要清晰，不能模糊）
10 | 设备考核记录3份。1份原件，2份复印件 | 设备安装验收完毕、设备操作培训完成后由厂家工程师组织设备科工程师、使用科室操作人员进行使用考核。考核合格后才能进行设备上机操作。考核完成后科室人员、设备科工程师、厂家工程师都必须签字。全部签字后再复印，共3份。一份复印件交临床使用科室，另2份交设备科。
11 | 装箱清单 | 供货商提供，在设备包装里面；科室主任或护士长必须在装箱单空白处签字确认。
12 | 设备发票复印件(2份） | 复印件
13 | 国产设备合格证复印件（1份） | 国产设备提供合格证复印件（A4纸复印），原件可留使用科室
14 | 进口设备报关单（1份） | 进口设备提供报关单，国产设备不提供
15 | 设备说明书（必须中文） | 批量或单价5万元以上必须给设备科1份做档案，5万以下的留科室护士长。
16 | 压膜件（1份） | 制作医院统一样式的压膜件，具体联系张扬老师（68318625，,18523989010）正面简易操作流程、背面设备保养和注意事项。给使用科室