## Sheet2
招标设备提供给设备科的验收资料
序号 | 交设备科所需验收资料 | 备注（非常重要，认真阅读）
1 | 设备发票 | 原件1份、复印件1份
2 | 设备质保金（原件） | 设备合同总金额5万元以上，验收合格付10%质保金到医院并到医院财务科开据质保金收据 | 医院名称 | 重庆市第九人民医院
3 | 设备领物单（1份） | 主任或护士长提供 | 开户行 | 建行北碚支行营业部
4 | 设备销售出库单 | 供货商提供 | 账号 | 5000 1093 6000 5001 2527
5 | 招标设备合同（原件4份、复印件1份） | 供货商须先签字盖章 | 纳税人识别号 | 1250 0109 4503 8858 3N
6 | 廉洁合同原件（2份） | 甲方经办人处：必须科主任签字
7 | 验收记录（4份） | 医疗设备到院验收前必须提前与设备科验收人员（陈胜强电话:68864967)、信息科人员（蒋一鹏：153 4055 7726）约定验收时间。（信息科人员主要是对招标设备是否需要连接医院内网的接口问题进行辅助验收）；单价30万元以上设备由重庆市内具备相应资质的第三方机构验收并出具验收报告。。（重庆市医疗设备质量检测管理所，联系人：邓梅63878388；）出具的验收报告。
8 | 医疗设备培训PPT（电子档） | 交设备科和临床科室，主要包括以下内容（见附件模板）：（1）设备的主要功能及用途；（2）工作原理；（3）部件组成；（4）每个部件功能及重要参数；（5）设备相关耗材介绍及操作使用；（6）设备的日常维护和保养；（7）设备的常见故障及排除方法；（8）设备的注意事项
9 | 设备培训单要2份。 | 设备安装验收完毕后由厂家工程师组织设备科工程师、使用科室操作人员进行使用、维护保养等培训。培训完成科室人员、设备科工程师、厂家工程师都必须签字。
10 | 设备考核记录2份。 | 设备安装验收完毕、设备操作培训完成后由厂家工程师组织设备科工程师、使用科室操作人员进行使用考核。考核合格后才能进行设备上机操作。考核完成后科室人员、设备科工程师、厂家工程师都必须签字。
11 | 装箱清单 | 供货商提供，在设备包装里面；科室主任或护士长必须在装箱单空白处签字确认。
12 | 国产设备合格证复印件（1份） | 国产设备提供合格证复印件（A4纸复印），原件可留使用科室
13 | 进口设备报关单（1份） | 进口设备提供报关单，国产设备不提供
14 | 设备说明书（必须中文） | 单价5万元以上必须给设备科1份原件，5万以下的留科室护士长。
15 | 压膜件（1份） | 制作医院统一样式的压膜件，正面简易操作流程、背面设备保养和注意事项。
相片电子档包括以下：相片注意一定要清晰，不能模糊
1、工程师现场培训照相至少3张
2、压膜件挂在设备上然后照相至少1张；
3、每个设备的铭牌都要照相（如果有5个监护仪就要照5个铭牌；铭牌上包含但不限于设备的规格型号和生产厂家）