询价采购文件

项目编号：CQJYSBWX2024-001

项目名称：医疗设备维修服务采购

采 购 人：重庆市第九人民医院

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组  制

二〇二四年三月十一日

询价采购文件

重庆市第九人民医院拟对 医疗设备服务  进行询价采购，欢迎具有要求资格的合格供应商参与。

- 时间、地点

1、采购报名时间：2024年3月11日至2024 年3月13日 16:00

投标报名方式：下载报名表模板，盖章，扫描（一定要清晰）传805072109@qq.com

2、递交招标文件时间：2024年3月14日下午2：30—3：00。

（超过递交截止时间递交的报价文件医院恕不接受）

递交招标文件地点：重庆市第九人民医院设备科办公室

3、开标时间：2024年3月14日下午3：00。

开标地点：重庆市第九人民医院设备科

说明：投标单位必须在报名之前联系采购人对设备进行现场故障检测

二、招标项目内容：

| 分包号 | 项目名称 | 用户单位 |
| --- | --- | --- |
| 包1 | 皮肤科光子治疗仪维修 | 重庆市第九人民医院 |
| 包2 | 妇科电切镜维修 | 重庆市第九人民医院 |
| 包3 | ICU呼吸机维修 |  |

三、对供应商的要求：

合格的供应商应具备承担本项目的能力，必须具体符合下列条件：

（一）基本条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

四、投标文件的份数和签署

1、投标文件一份。

2、投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

五、付款方式：修复后设备正常使用三个月无任何问题付维修全款。

六、联系方式

重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组

联系人：陈胜强、谭翠兰、谢直霖

地  址：重庆市北碚区嘉陵村69号（设备科）

电  话：（023）68864967

以下是做标书的文件模板，必须按照以下文件模板顺序来做标书

项目编号：CQJYSBWX2024-001                           正本

项目名称：重庆市第九人民医院医疗设备维修采购

分包号：包*

分包名称：***维修

投  标	 文  件

投标人名称（盖章）：

地址：

联系人及电话：

- 经济部分

- 报价表

报价表

项目编号： CQJYSBWX2024-001

分包号：包*

| 项目名称 | 设备型号 | 维修成交价（元） | 设备机身号 |
| --- | --- | --- | --- |
| *****维修 |  |  |  |
| 成交价合计（大写）： | 元整 |
| 维修质保期： 月 |
| 其他优惠条件： |

投标人（公章）：

法人授权代表（签字）：

电  话：

日  期：

2、明细报价表

设备及零配件明细报价表

| 产品名称 | 规格型号 | 生产 厂家 | 数量 | 成交单价 （元） | 成交总价 （元） | 注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、该明细报价表包括主机、各种易损件和耗材。

2、请竞标人完整填写本表，没有填写或填写不完整的按无效报价明细处理。

3、该表可扩展。

投标人名称（公章）：

年     月    日

二、维修设备信息及要求：

| 包号 | 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 故障现象 | 维修内容 （包括但不限于） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光子治疗仪维修 | 山东神思 | SS-IPL 3000 | 治疗头使用超期，治疗能量衰减 | 更换治疗头 |
| 2 | 妇科电切镜维修 | 斯托送 | 26020FA | 镜内柱状体晶体破裂，无图像显示 | 维修到正常使用 |
| 3 | ICU呼吸机维修 | 美国泰科 | PB840 | 因空气正压管道老化造成气源不纯导致机器出现故障 | 1、需更换：3个空气流量传感器、 2个呼出流量传感器、2个比例阀、3套过滤器、1个空气阀、1套吸入端模块； 2、7台呼吸机正常使用为止。 |

质保期：半年以上

三、投标公司营业执照复印件（盖宣章）

四、授权委托书

授权委托书

项目编号：  CQJYSBWX2024-001

采购项目名称：医疗设备维修

致：重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组

（投标人）是中华人民共和国合法企业，             （法人姓名+身份证号）：                                               特授权（被授权人姓名+身份证号）：                                             代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

投标人公章：

年   月   日

五、社保证明

投标人个人缴纳社保的凭证（最近半年内任意一个月缴纳社保的凭证）

六、诚信声明

诚信声明

项目编号：  CQJYSBWX2024-001

采购项目名称： 医疗设备维修

致：重庆市第九人民医院医疗设备采购工作组

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（结束）