## Sheet1
医用耗材遴选清单
包号 | 项目名称 | 项目需求 | 适用范围
1 | 电切环 | 1、长度：29cm； 2、直径：6.3mm； 3、环状； 4、可预真空、高温高压及低温等离子灭菌； 5、与组织接触部分为不锈钢材质，其它部分聚四氟乙烯树脂涂层； 6、可重复性使用。 | 适用于宫腔单极子宫内膜切除术，子宫纵膈切除术，宫腔粘连治疗术，宫腔息肉切除术
3 | 金属脊柱内固定器-微创脊柱钉棒固定系统 | 超低切迹椎弓根钉，规格直径4.0-9.0mm,长度20-95mm | 适用骨折和需要脊柱矫形的患者及骨质疏松需要骨水泥的患者
| 椎体成型支架系统 | 钴铬钨镍合金材料，规格长度14mm 、长度20mm | 适用于椎体骨折患者，有效恢复椎体高度
| 椎间融合器 | HA+PEEK材料，长度22～60mm，宽度8～30mm，高度7～16mm | 适用于脊柱融合的患者
5 | 一次性使用负压引流管套装 | 1、槽型引流管，引流面积扩大30倍，引流通畅不堵塞； 2、容器有球，有袋，有球+袋多种选择，满足各种手术的需要。 3、可调节穿刺针，方便引流管的放置； 4、液态硅胶引流管1.2米长设计，其中开槽处30cm。 5、带引流管固定器，不用缝线固定。 | 适用于临床外科手术中引流残液用：一次性负压引流管套组在医疗护理和治疗中具有许多优势有效地引流腔内血液和分泌液，有助于预防局部水肿，降低伤口感染率，促使创面愈合。
6 | 人体元素测定试剂盒 | 适用于原子吸收法检测法。 | 用于体外定量测量人体全血中铜、锌、钙、镁、铁、钾、钠和血清中铜、锌、钙、镁、铁含量。
| 全血五元素（铜、锌、钙、镁、铁）校准溶液 | 适用于原子吸收法检测法。 | 测定人体全血中铜、锌、钙、镁、铁元素含量时，对检测系统进行校准。
| 全血七元素（铜、锌、钙、镁、铁、钾、钠）质控品 | 适用于原子吸收法检测法。 | 测定人体全血中铜、锌、钙、镁、铁、钾、钠元素含量时，对检测系统进行室内质量控制。
7 | 免疫球蛋白E测定试剂盒 | 适用于胶乳增强免疫比浊法； 有配套的校准品和质控品且校准品和质控品有独立注册证; 规格：R1:20ml*1 R2:10ml*1 | 用于定量测定血清中的免疫球蛋白E的水平。
8 | 药敏实验纸片 | 适用于扩散法； 规格：50片/筒*5筒；5*50片/盒 | 用于检测庆大霉素、青霉素、哌拉西林、米诺环素、美罗培能、克林霉素、环丙沙星、氨苄西林、阿米卡星、头孢吡肟、头孢西丁、头孢哌酮、头孢噻肟、氨苄西林/舒巴坦、哌拉西林/他唑巴坦、头孢哌酮/舒巴坦、磺胺甲恶唑/甲氧苄啶等药敏
9 | 各类测序反应通用试剂盒 | 1、可检测MTHFR C.677C>T位点； 2、可检测 HLA-B*5801 位点； 3、可检测CYP2C19*2 c.681G>A、CYP2C19*3 c.636G>A 和CYP2C19*17 c.-806C>T位点； 4、可检测APOE c.388T>C、APOE c.526C>T和SLCO1B1 c.388A>G、SLCO1B1 c.521T>C位点； 5、可检测CYP2D6*10、CYP2C9*3、ADRB1(1165G>C)、AGTR1(1166A>C)、 ACE(I/D)位点； | 1、适用于定性检测从人外周血提取的 DNA 中亚甲基四氢叶酸还原酶（MTHFR）基因677位基因型，辅助临床对备孕夫妇、孕妇及心脑血管患者进行叶酸精准补充方案的制定； 2、适用于定性检测人外周血样本基因组 DNA 中的 HLA-B*5801 基因，预测别嘌醇发生药物过敏不良反应风险，通过检测 HLA-B*5801 等位基因是否携带，降低患者应用别嘌醇诱发 SJS/TEN 等的风险。 3、适用于定性检测从人外周血提取的 DNA 中 CYP2C19 基因的*1、*2、*3、*17 四种基因型组合状态，辅助推断患者的药物代谢速率类型，辅助临床对心脑血管患者使用氣吡格雷后发生抵抗及出血险进行评估，指导抗血小板方案的制定； 4、适用定性检测人全血样本中 ApoE 基因 c.388T>C 和 c.526C>T 位点、SLCO1B1 基因 c.388A>G 和 c.521T>C 位点的基因型。辅助临床对高血脂、动脉粥样硬化患者的他汀药物使用效果及不良反应风险进行评估，指导精准用药; 5、适用于体外定性检测从高血压病人外周血提取的人基因组 DNA 中 CYP2D6*10、CYP2C9*3、ADRB1(1165G>C)、AGTR1(1166A>C)、 ACE(I/D)的基因型，评估常见高血压药物使用疗效及不良反应，指导临床合理使用降压药物。
10 | 自膨式颅内支架 | 1、适用血管直径2.0-6.5； 2、长度要求5.5*75，适用于基底动脉冗长扩张综合征； 3、能进行穿网孔操作。 | 用于辅助弹簧圈栓塞治疗颅内动脉瘤。
| 血流导向密网支架 | 1、36根钴铬镍合金和12根铂钨合金编织而成； 2、型号范围直径2.5-5.0mm，每0.25mm为一个梯度，可精准选型，直径10-35mm，型号多样。 | 该产品用于血管腔内治疗成人(22岁及22岁以上)颈内动脉岩段至垂体上动脉开口处近端的大或巨大宽颈动脉瘤(IAs)。该产品还适用于颈内动脉最高至末端，用于血管腔内治疗成人(22岁及22岁以上)小型和中型宽颈(颈宽≥4mm或体颈比<2)同时载瘤动脉直径满足≥2.0mm且≤5.0mm的囊性或梭形动脉瘤。
| 可塑形微导管 | 1、单腔导管，刚度可变； 2、组成：座、应力缓冲器、导管外层(聚醚酰胺聚合物)、支撑编织层 (不锈钢)、导管内衬(聚四氟乙烯)、远端标记 (90%/10%铂铱合金)，并涂有聚乙烯吡咯烷酮/聚丙烯酰胺涂层； 3、带有一个蒸汽塑形针。 | 本产品适用于把介入器械导入或把诊断或治疗药剂输注到神经、周围及冠状脉管系统中。
| 输送导管 | 1、6F长鞘远端外径2.74mm，远端内径2.26mm，近端与远端参数相同，柔软段14cm； 2、7F长鞘远端外径3.0mm，远端内径2.51mm，近端与远端参数相同，柔软段12cm； 3、头端柔软段包含9种硬度渐变； 4、能通过手术所需颈动脉支架及球扩支架，弹簧圈辅助密网支架栓塞时无需双侧穿刺 | 适用于介入性器械的导入，协助介入性器械深入外周、冠脉和颅内血管系统。
| 远端通路导管 | 1、口径远端外径2.08mm，远端内径1.80mm； 2、口径远端2.34mm，远端内径2.06mm。 | 适用于一般性血管内使用，包括神经血管、冠脉血管和外周血管系统；用于术中血管通路的建立，有助于导入诊断性或治疗装置。
11 | 一次性使用麻醉穿刺针 | 1、AN-NⅠPT FET（神经阻滞穿刺针I型）0.7×90mm 2、AN-NⅠPT FET（神经阻滞穿刺针I型）0.7×50mm 3、AN-NⅠUG FET（神经阻滞穿刺针I型）0.7×90mm 4、AN-NⅠUG FET（神经阻滞穿刺针I型）0.7×50mm | 本产品适用于对患者施行麻醉时穿刺或借助超声设备引导下穿刺、注射药物。用于硬膜外麻醉、腰麻、腰硬联合麻醉、神经阻滞穿刺针用于人体神经阻滞麻醉。
16 | 内窥镜超声活检针及配件 | 1、三爪一字槽针尖，三个不等高针尖及两侧开槽结构； 2、钴铬合金材料，具有柔韧性和耐久性； 3、镍钛探针，顺应性高，对困难位置穿刺效果好； 4、软胶手柄+弹簧按压锁定系统，穿刺锁定准、简单，可进行单手操作。 5、一键按压锁定按钮。 | 与超声内窥镜配合，用于消化道内或附近的粘膜下层病变，纵隔肿块、淋巴结和腹膜内肿块的细针穿刺活检
17 | 血管夹 | 1、夹臂减压孔设计、夹片宽大，夹闭力强。 2、一体式内芯旋转丝设计，旋转性能好，抗弯曲能力强。旋转旋钮，可左右同步旋转，操作方便。 3、无卡盘设计，取出方便，缩短术前准备的时间。 4、一体式设计，无需预装，即开即用，一次性使用，即用即扔，无需清洗消毒。 5、钴铬合金材料，具有柔韧性和耐久性。 6、镍钛探针，顺应性高，对困难位置穿刺效果好。 7、软胶手柄+弹簧按压锁定系统，穿刺锁定准、简单，可进行单手操作。 8、一键按压锁定按钮。 | 针对消化道粘膜病变、消化道早癌(高级别上皮内瘤变)、消化道息肉、消化道粘膜下肿瘤(间质瘤、平滑肌瘤、脂肪瘤等)、贲门失弛缓症进行内镜下治疗过程中所出现的消化道创面出血进行闭合及压迫止血
18 | 一次性胰胆成像导管 | 1、对进液的防护程度：前端摄像头IPX4，其他IPX0； 2、外径9Fr(可通过内镜钳道直径：≤3.2mm),工作通道直径≥1.2mm； 外径11Fr（可通过内镜钳道直径：≤4.2mm),工作通道直径≥2.0mm； 3、具备一体式吸引控制阀； 4、导管前端可调节方向4向，手柄上方向调节轮2个；旋钮带锁定功能（拨杆式）； 5、导管工作长度2200mm，400mm，600mm，650mm,800mm十种规格可选； 6、视野角度120°；视向角：0°(直视)； 7、镜头光源点4个，四向对称分布，可提供均匀和充足的照明，清晰照亮解剖结构； 8、导管标配卡扣式悬挂装置 | 产品与成像控制器连接使用，专为胰胆系统的内镜手术过程的诊疗应用提供显，并为其他诊疗附件提供工作通道.
19 | 一次性使用血管内超声诊断导管 | 1、由连接手柄、单向阀、防折胶套、伸缩组合套管、近端管、远端管、显影环及附件组成； 2、附件为三通阀和进注管。满足数据输入模式为键盘+触摸屏；中心频率50MHz；最大成像直径21mm；轴向分辨率35μm；成像速度80f/s；最大回撤距离150mm；最大回撤速度10mm/s； 3、导入外径1.8F；换能器外径2.4F。 | 适用于血管狭窄的诊断、血管壁的厚度、血流速度、血栓的检测、血管畸形的诊断等，这种导管能够为血管造影、血管成形术和血管支架植入等提供高质量的血管内超声图像。
| 一次性使用压力微导管 | 1、由远端外管、主管、手柄、线缆和连接器组成； 2、可监护参数：近端压力Pa，远端压力Pd、冠脉血流储备分数FFR； 3、可设置4档FFR波形扫描速度：5mm/s、10mm/s、25mm/s、50mm/s。Pa和Pd平均的周期设置为：1b、2b、3b、8b、12b。 | 该产品预期在冠状动脉血管造影术和（或）介入手术中测量成人患者冠状动脉病变血管的压力，适用于冠状动脉血管造影目测为狭窄程度40%到80%且狭窄段参考血管直径≥2.5mm的原发病变，在医疗机构中供具有资质和经验且培训合格的医技人员使用。
| 冠状动脉球囊扩张导管 | 为快速交换型球囊扩张导管，由尖端、球囊、导管管身、导管加强座和导管座组成。球囊材料为Nylon12。含配件再折叠工具。具有超细极致穿越的0.75mm直径的高压球囊。细小锥形渐细头端0.04mm，通过外径为0.047mm，能够高压挤开钙化病变。 | 用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部份的球囊扩张，以改善心肌灌注。
| 高压非顺应性球囊扩张导管 | 1、导管由尖端、球囊、管体、导管加强件和导管座组成，带铂铱合金不透射线标记； 2、导管内腔涂覆油性涂层，远端外部涂覆亲水涂层。 3、肩部短圆，肩部长度0.6mm； 4、0.04mm极小头端外径，采用Compact Wrap折叠技术。 5、微晶网格球囊，超强非顺应性，球囊形变小，精准扩张，尺寸最小2.25mm*6mm，最大5mm*16mm，满足复杂、多样冠脉的治疗需求。 | 用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部份的球囊扩张，以改善心肌灌注，支架术后球囊扩张
| 冠状动脉刻痕球囊扩张导管 | 1.产品由尖端、球囊、镍钛丝、定位标记环、管体和导管加强件和导管座组成，配有再折叠工具； 2、球囊表面附带有一根镍钛刻痕丝； 3、导丝腔中油性涂层为聚二甲基硅氧烷和硅油混合性溶液，亲水涂层为聚乙烯吡咯烷酮。 4、定向扩张内膜，耐高压，非顺应性材料形变更小，丰富的尺寸选择，适合临床更多病变治疗。 | 用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中支架植入或使用球囊前对狭窄病变进行预扩张处理
23 | 硅凝胶 | 成分：环戊硅氧烷、聚二甲基硅氧烷、气相二氧化硅、聚二甲基硅氧烷交联聚合物， 规格：15g | 用于辅助改善由烧伤，一般外科手术和外伤导致的疤痕造成的肥厚型瘢痕和瘢痕疙瘩，不用于未愈合的伤口。
25 | 医用护理包 | 1、由医用棉签≥10支； 2、一次性使用灭菌橡胶外科手套≥1付； 3、重组胶原蛋白液体敷料≥5ml； 4、泵头≥1个 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用，用于受损皮肤的护理
26 | 取石球囊导管 | 1、三腔取石球囊导管，导管可以在又或者没有导丝辅助的情况下放入，导丝腔能够容纳0.89mm的导丝，球囊腔用于通过器械包装随附的注射器对球囊进行扩张，下出照影取出球囊， 2、球囊由乳胶制成，环氧乙烷灭菌。 | 该产品用于在内窥镜下从胆管系统取出结石；或利用球囊阻塞胆管时注入造影剂。
| 一体式胆道支架 | 一体式胆道支架由预装支架和输送器组成，支架由聚亚安酯和40%的硫酸钡制成，远端1.5固定部分涂氟有HYDRO—PLUS涂层，输送器包括一根导丝导引和一根推送导管，环氧乙烷灭菌 | 该产品用于植入支架到胆管，以便对胆管进行引流，用于在愈合期间固定胆管，或在有胆管狭窄或糊状结石的情况下，保持胆管开放。
| 胰管支架及推送器 | 产品由胰管支架及NaviFlex推送器组成，支架和推送器分别包装，支架为单猪尾管支架，有带引导倒刺和不带引导倒刺两种构型，支架有锥形或者圆形拖尾末端，猪尾有多边引流口，快速交换短丝，长丝。 | Advanix胰管支架和NaviFlex推送器配合使用，用于将支架输送到胰管内用于进行胰管引流。
27 | 透明质酸钠凝胶 | 内含缓冲溶液(磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、氯化钠、注射用水)、透明质酸钠。 | 用于非慢性创面（如浅表性创面、小创口、擦伤、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面）的护理，为创面愈合提供微环境。
28 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 1、由预灌封玻璃注射器、不锈钢注射针和封装在注射器中的凝胶颗粒悬液组成。 2、凝胶颗粒悬液由交联和未交联的透明质酸钠、盐酸利多卡因、氯化钠、磷酸盐缓冲液以及注射用水组成，其中透明质酸钠由微生物发酵法制备，标示浓度为20mg/mL（包括经交联的透明质酸钠18 mg/mL，未经交联的透明质酸钠2 mg/mL），盐酸利多卡因标识浓度为3 mg/mL。注射针的材质为304不锈钢，规格为27 G×1/2″，形状为直形锐针，经环氧乙烷灭菌。 3、0.5 ml : 10 mg的规格配备1个27G注射针，其余规格每支产品配备2个27G注射针。 | 产品用于面部真皮组织中层至深层注射以纠正中重度鼻唇部皱纹。
29 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 1、1.0ml:20mg ; 2、由预灌封玻璃注射器、不锈钢注射针和封装在注射器中的凝胶颗粒悬液组成。 3、凝胶颗粒悬液由部分经修饰的透明质酸钠、盐酸利多卡因、氯化钠、磷酸盐缓冲液以及注射用水组成，其中透明质酸钠由微生物发酵法制备，标示浓度为12 mg/mL，盐酸利多卡因为原料药，标识浓度为3 mg/mL。注射针的材质为304不锈钢，规格为30 G×1/2″，形状为直形锐针。 | 产品用于面部真皮组织中层至深层注射以纠正中重度鼻唇部皱纹、浅层到中层注射以纠正额部皱纹
30 | 滚针 | 1、 滚针由针体、滚轮、手柄组成。 2、针体采用符合GB2024-2016标准的针灸针制成，材 料为0Cr19Ni9不锈钢丝。 3、手柄采用聚甲基丙烯酸甲酯PMMA材料注塑制成 | 产品适用于体表特定部位的局部刺激，实施滚针疗法。用于疤痕治疗，皮肤补水及收缩毛孔。
32 | 微导丝 | 1、35cm远端微槽海波管结构； 2、可用长度：200cm/315cm； 3、外径≤0.3556mm ； 4、包含标准版及柔软版。 | 适用于神经血管和外周血管， 辅助诊断或治疗器械顺利到达病变部位。
33 | 亲水涂层造影导管 | 直径：3F-6F，长度：70cm-125cm，PIG弯型的造影导管配有矫直器 | 用于向血管内注射或输入对照介质和/或液体
34 | 取栓支架 | 直径：3mm-6mm ，总长度：184cm；产品主要由头端、支架、显影环和输送导丝组成 | 用于移除缺血性脑卒中患者颅内血管中的血栓，从而恢复血流。