## 挂网
医用耗材遴选清单
包号 | 科室 | 项目名称 | 项目需求
1 | 妇科 | 电切环 | 1、适用于宫腔单极子宫内膜切除术，子宫纵膈切除术，宫腔粘连治疗术，宫腔息肉切除术 2、长度：29±2cm；直径：6.3±1mm； 3、环状； 4、可预真空、高温高压及低温等离子灭菌； 5、与组织接触部分为不锈钢材质，其它部分聚四氟乙烯树脂涂层； 6、可重复性使用。
3 | 骨科-脊柱 | 金属脊柱内固定器-微创脊柱钉棒固定系统 | 1、主要用于胸腰椎和骶椎脊柱后路内固定； 2、单轴微创钉，直径4.5-9.0mm,长度20-140mm； 3、万向微创钉，直径4.5-9.0mm,长度20-140mm；
| 骨科-脊柱 | 椎体成型支架系统 | 1、主要用于椎体压缩性骨折； 2、钴铬钨镍合金材料，长度14-25mm；
| 骨科-脊柱 | 钴铬钼合金脊柱棒 | 1、主要用于胸腰椎后路内固定； 2、钴铬钼合金材质； 3、直径：4.0-6.35mm,长度20～500mm；
5 | 骨科-脊柱 | 一次性使用负压引流管套装 | 1、主要用于脊柱外科手术中残液的引流； 2、套装主要由负压引流球、引流袋、穿刺针、引流管组成； 3、负压引流球：容量≥100ML，1个； 4、引流袋：容量≥600ML，1个； 5、穿刺针：不锈钢材质；1根； 6、引流管：十字形设计，外径≤Fr8(2.64mm)，具有显影功能； 7、该套装具有抗逆流功能。
6 | 检验科 | 人体元素测定试剂盒 | 1、用于体外定量测量人体全血中铜、锌、钙、镁、铁、钾、钠和血清中铜、锌、钙、镁、铁含量。
| 检验科 | 全血五元素（铜、锌、钙、镁、铁）校准溶液 | 2、测定人体全血中铜、锌、钙、镁、铁元素含量时，对检测系统进行校准。
| 检验科 | 全血七元素（铜、锌、钙、镁、铁、钾、钠）质控品 | 3、测定人体全血中铜、锌、钙、镁、铁、钾、钠元素含量时，对检测系统进行室内质量控制。
7 | 检验科 | 免疫球蛋白E测定试剂盒 | 1、主要用于定量测定血清中的免疫球蛋白E的水平。 2、配套的校准品和质控品有独立注册证; 3、包含甘氨酸缓冲液和胶乳悬浮液； 4、甘氨酸缓冲液：20ml*1； 5、胶乳悬浮液：10ml*1；
8 | 检验科 | 药敏实验纸片 | 1、主要用于检测庆大霉素、青霉素、哌拉西林、米诺环素、美罗培能、克林霉素、环丙沙星、氨苄西林、阿米卡星、头孢吡肟、头孢西丁、头孢哌酮、头孢噻肟、氨苄西林/舒巴坦、哌拉西林/他唑巴坦、头孢哌酮/舒巴坦、磺胺甲恶唑/甲氧苄啶等药敏；
9 | 检验科 | 个体化用药基因检测 | 1、主要适用范围： （1）适用于定性检测从人外周血提取的 DNA 中亚甲基四氢叶酸还原酶（MTHFR）基因677位基因型，辅助临床对备孕夫妇、孕妇及心脑血管患者进行叶酸精准补充方案的制定； （2）适用于定性检测人外周血样本基因组 DNA 中的 HLA-B*5801 基因，预测别嘌醇发生药物过敏不良反应风险，通过检测 HLA-B*5801 等位基因是否携带，降低患者应用别嘌醇诱发 SJS/TEN 等的风险。 （3）适用于定性检测从人外周血提取的 DNA 中 CYP2C19 基因的*1、*2、*3、*17 四种基因型组合状态，辅助推断患者的药物代谢速率类型，辅助临床对心脑血管患者使用氣吡格雷后发生抵抗及出血险进行评估，指导抗血小板方案的制定； （4）适用定性检测人全血样本中 ApoE 基因 c.388T>C 和 c.526C>T 位点、SLCO1B1 基因 c.388A>G 和 c.521T>C 位点的基因型。辅助临床对高血脂、动脉粥样硬化患者的他汀药物使用效果及不良反应风险进行评估，指导精准用药; （5）适用于体外定性检测从高血压病人外周血提取的人基因组 DNA 中 CYP2D6*10、CYP2C9*3、ADRB1(1165G>C)、AGTR1(1166A>C)、 ACE(I/D)的基因型，评估常见高血压药物使用疗效及不良反应，指导临床合理使用降压药物。 2、可检测MTHFR C.677C>T位点； 3、可检测 HLA-B*5801 位点； 4、可检测CYP2C19*2 c.681G>A、CYP2C19*3 c.636G>A 和CYP2C19*17 c.-806C>T位点； 5、可检测APOE c.388T>C、APOE c.526C>T和SLCO1B1 c.388A>G、SLCO1B1 c.521T>C位点； 6、可检测CYP2D6*10、CYP2C9*3、ADRB1(1165G>C)、AGTR1(1166A>C)、 ACE(I/D)位点；
10 | 神经外科 | 自膨式颅内支架 | 1、用于辅助弹簧圈栓塞治疗颅内动脉瘤。 2、支架直径：2.5-5.5mm； 3、支架长度：12-75mm；
| 神经外科 | 血流导向密网支架 | 1、主要适用范围： (1)适用于血管腔内治疗成人颈内动脉岩段至垂体上动脉开口处近端的大或巨大宽颈动脉瘤 (2)适用于颈内动脉最高至末端，用于血管腔内治疗成人小型和中型宽颈同时载瘤动脉直径满足≥2.0mm且≤5.0mm的囊性或梭形动脉瘤； 2、支架直径：2.5-5.0mm，每0.25mm为一个梯度，可精准选型； 3、支架长度：10-35mm；
| 神经外科 | 可塑形微导管 | 1、适用于把介入器械导入或把诊断或治疗药剂输注到神经、周围及冠状脉管系统中。 2、近端外径：0.74-1.55mm；近端内径：0.43-1.13mm； 3、远端外径：0.61-1.4mm；远端内径：0.43-1.13mm； 4、兼容的导引导管：0.89-1.78mm；导丝：0.36-1.04mm； 5、内置塑形针：1个； 6、导管头端可根据血管条件情况进行蒸汽塑形。
| 神经外科 | 输送导管 | 1、适用于介入性器械的导入，协助介入性器械深入外周、冠脉和颅内血管系统。 2、外径：2.74-3.0mm；内径：2.26-2.51mm；长度为：70cm-90cm
| 神经外科 | 远端通路导管 | 1、适用于一般性血管内使用，包括神经血管和外周血管系统；用于术中血管通路的建立，有助于导入诊断性或治疗装置。 2、导管近端轴杆外径：2.13-2.39mm；导管远端轴杆外径：2.08-2.34mm；导管内径：1.8-2.06mm 3、内置塑形杆：1个 4、导管头端可根据血管条件情况进行蒸汽塑形
11 | 手麻科 | 一次性使用麻醉穿刺针 | 1、主要用于对患者施行麻醉时穿刺或借助超声设备引导下穿刺、注射药物。 2、主要由针体、针座、延长管等组成； 3、针体长度：50-90mm；直径：0.7-0.8mm; 4、针管前端具有超声显影功能；
18 | 消化科 | 一次性胰胆成像导管 | 1、产品与成像控制器连接使用，专为胰胆系统的内镜手术过程的诊疗应用提供显像，并为其他诊疗附件提供工作通道。 2、导管工作长度：400-2200mm； 3、视野角度≥120°； 4、外径：≤11Fr(可通过内镜钳道直径≤4.2mm),工作通道直径≥1.0mm； 5、具备旋钮转向锁定功能；
19 | 心内科 | 一次性使用血管内超声诊断导管 | 1、用于冠脉血管超声检查。 2、导管总长：1765±10mm、有效长度1465±10mm、导管远端与显影环外援距离5±1mm、伸缩部分长度150±5mm。 3、兼容的导引导管：≥6F；导丝≤0.36mm（0.014英寸）； 4、双腔设计，保护探头稳定成像。
| 心内科 | 一次性使用压力微导管 | 1、测量患者冠状动脉病变血管的压力，适用于冠状动脉血管造影目测为狭窄程度40%到80%且狭窄段参考血管直径≥2.5mm的原发病变； 2、导管有效长度1340mm±10mm、导管远端与远端标记环距离4mm±0.5mm、远端标记环与近端标记环距离20mm±1mm、近端标记环与传感器距离2.0mm±0.5mm； 3、导管远端外径：≤0.86mm； 4、适配导丝外径：≤0.36mm（0.014英寸）； 5、手术全程无需断开尾端，降低漂移发生率； 6、双铂金Marker环辅助精准定位；
| 心内科 | 冠状动脉球囊扩张导管 | 1、用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。 2、球囊直径：0.75-2.0mm； 3、球囊长度：5-30mm； 4、导管长度：140cm±10cm; 5、尖端长度：≥1.5mm； 6、兼容的导引导管：≥5F；导丝≤0.36mm（0.014英寸）； 7、导管近端：1.9F-2.0F(Ø0.75-2.0mm)； 8、导管远端：2.2F-2.55F(Ø0.75-2.0mm)。 9、额定压力：≥10atm、额定爆破压：≥20atm、平均爆破压：≥28atm；
| 心内科 | 高压非顺应性球囊扩张导管 | 1、主要用于支架手术后球囊扩张。 2、球囊直径：2.25-5.0mm； 3、球囊长度：6-15mm； 4、额定爆破压：直径为2.25-4.0mm：≥22atm；直径为4.5-5.0mm：≥20atm； 5、尖端外径：0.0160英寸； 6、尖端长度：2.0-2.5mm； 7、导管长度：140cm±10cm; 8、兼容的导引导管：≥5F；导丝≤0.36mm（0.014 英寸）； 9、导管尖端外表面有亲水涂层；导管内表面有硅油涂层；
| 心内科 | 冠状动脉刻痕球囊扩张导管 | 1、用于患者植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。 2、球囊直径：2.0-4.0mm； 3、球囊长度：10-20mm； 4、额定爆破压：≥22atm； 5、兼容的指引导管：≥5F；导丝≤0.36mm（0.014 英寸）； 6、尖端长度：10mm±1mm;； 7、导管长度：140cm±10cm; 8、镍钛刻痕丝外径：0.011英寸; 9、球囊通过外径：0.035英寸； 10、导管尖端外表面有亲水涂层；导管内表面有硅油涂层；
23 | 皮肤科 | 硅凝胶 | 1、主要用于辅助改善由烧伤、一般外科手术和外伤导致的疤痕造成的肥厚型瘢痕和瘢痕疙瘩，不用于未愈合的伤口。 2、容量：≥15g；
26 | 肝胆胰与甲状腺 | 取石球囊导管 | 1、主要用于在内窥镜下从胆管系统取出结石或利用球囊阻塞胆管时注入造影剂。 2、三腔取石球囊； 3、球囊外径：9-18mm; 4、导管外径：2-2.33mm; 5、注射位置：上方、下方均可出造影剂； 6、球囊近端带有标记，有助于内镜下定位；
| 肝胆胰与甲状腺 | 一体式胆道支架 | 1、主要用于植入支架到胆管，以便对胆管进行引流，用于在愈合期间固定胆管，或在有胆管狭窄或糊状结石的情况下，保持胆管开放。 2、支架外径：2.3-3.8mm； 3、支架长度：50-150mm； 4、具有不透射线标记的功能；
| 肝胆胰与甲状腺 | 胰管支架及推送器 | 1、主要用于将胰管支架输送到胰管内用于进行胰管引流。 2、支架内径：0.56-1.02mm； 3、支架外径：1-1.67mm； 4、支架长度：3-6cm； 5、具有不透射线标记的功能；
27 | 肝胆胰与甲状腺 | 透明质酸钠凝胶 | 1、主要用于微整形术后创面的护理，为创面愈合提供微环境； 2、容量：≥2.5ML/支；
28 | 肝胆胰与甲状腺 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 1、主要用于面部真皮组织中层至深层注射以纠正中重度鼻唇部皱纹。 2、容量：≥1.0ML/支； 3、由预灌封玻璃注射器、不锈钢注射针和封装在注射器中的凝胶颗粒悬液组成。 4、凝胶颗粒悬液由交联和未交联的透明质酸钠、盐酸利多卡因、氯化钠、磷酸盐缓冲液以及注射用水组成；
29 | 肝胆胰与甲状腺 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 1、主要适用范围： （1）用于面部真皮组织浅层至中层注射以纠正额部皱纹； （2）用于面部真皮组织中层至深层注射以纠正中重度鼻唇部皱纹。 2、容量：1.0-3.0ML/支； 3、由预灌封玻璃注射器、不锈钢注射针和封装在注射器中的凝胶颗粒悬液组成。 4、凝胶颗粒悬液由部分经修饰的透明质酸钠、盐酸利多卡因、氯化钠、磷酸盐缓冲液以及注射用水组成。
32 | 神经内科 | 微导丝 | 1、适用于神经血管和外周血管， 辅助诊断或治疗器械顺利到达病变部位。 2、长度：200-315cm； 3、外径：≤0.356mm ； 4、微导丝前端≥35cm微槽海波管结构，实现近远端1:1扭控；
33 | 神经内科 | 亲水涂层造影导管 | 1、用于向血管内注射或输入对照介质和/或液体; 2、导管外径：1.0-2.0mm；导管内径：0.71-1.3mm； 3、兼容的导丝：0.025-0.038英寸； 4、导管长度：40-150cm； 5、管身具有亲水涂层；
34 | 神经内科 | 取栓支架 | 1、用于移除缺血性脑卒中患者颅内血管中的血栓，从而恢复血流。 2、兼容的微导管：≥0.017英寸； 3、支架直径：3-6mm； 4、支架工作长度；25-35mm； 5、头端长度：≥6； 6、适用血管直径：2.0-6.0mm； 7、具有透视显影功能，有助于定位支架的位置；