重庆市九院医用耗材遴选公告

(项目编号：CQJYHC2025-001）

第一部分  遴选邀请函

我院对以下耗材进行公开遴选，欢迎符合条件的供应商参与遴选。现将有关遴选事宜公告如下：

一、遴选耗材目录及项目需求：

（一）耗材目录：

| 包号 | 耗材名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析浓缩液（A、B液） |  |

（二）项目需求：

包一：血液透析浓缩液（A、B液）

一、主要用途：用于急、慢性肾功能衰竭患者的血液透析。

二、规格：单人份A液5L/桶、单人份B液6L/桶。

三、A液由氯化钠、氯化钾、氯化镁、氯化钙、冰醋酸组成；B液由碳酸氢钠组成。

四、细菌内毒素：以内毒素检查用水稀释为透析液后，透析液的内毒素限量应≤0.5EU/ml。

五、不溶性微粒：产品稀释为透析液后，扣除本底后微粒含量：≥10um的微粒≤25个/ml；≥25um的微粒≤3个/ml。

六、微生物限度：血液透析浓缩B液按使用比例配成浓缩液后的需氧菌总数应≤100CFU/ml，霉菌和酵母菌总数应≤10CFU/ml，大肠埃希菌不得检出。

二、投标需提供以下资料：

1、投标报价表6份（见模板）

2、投标产品注册证、说明书、宣传彩页（纸质件）（1份）

3、需现场提供样品（2-3个）；

三、投标相关说明：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的遴选采购活动，否则均为无效响应。

2、同一包下的货物，制造商参与遴选的，不得再委托代理商参与遴选。同一品牌同一型号产品有多家供应商参加遴选，只能按照一家供应商计算。

3、各投标人不得互相串通报价，不得损害医院的合法权益，不得侵害人民群众的利益。

4、各投标人不得恶意竞争、故意以低于成本价进行报价。

第二部分  文件格式

以下是做遴选文件的模板

项目编号：CQJYHC2025-001

项目名称：重庆市第九人民医院医用耗材遴选

分包号：包1

分包名称：*******

遴 选 文 件

投标人名称（盖章）：重庆某某医疗器械有限公司

投标人地址：

授权代表：

电    话：

一、报价表（一式六份，模版见附件）

二、资格条件

（一）法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在                    （参选供应商名称）任         （职务名称）职务，是                   （参选供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（参选供应商全称）

年   月   日

（公章）

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（二）法定代表人授权委托书

致：重庆市第九人民医院

（参选供应商法定代表人名称）                                         是            （参选供应商名称）的法定代表人，特授权                                   （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署文件负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                        参选供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件及社保证明）

注：1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

1、被授权人身份证正反面复印件；

2、被授权人的个人参保证明复印件

（三）基本资格条件承诺函

致：重庆市第九人民医院

（参选供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大安全责任事故以及其他严重违约、违法情形。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的参选供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（参选供应商公章）

年   月   日

三、产品相关材料

产品说明书、彩页等，涉及样品功能解释的相关材料（纸质件一份），供评审专家样品审核时查阅。