重庆市九院医用耗材遴选公告

(项目编号：CQJYHC2025-005）

第一部分  遴选邀请函

我院对以下耗材进行公开遴选，欢迎符合条件的供应商参与遴选。现将有关遴选事宜公告如下：

一、遴选耗材目录及项目需求：

（一）耗材目录：

| 包号 | 耗材名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 股动脉/颈静脉穿刺套装 | 线上 |
| 2 | 经外周穿刺中等长度导管 | 线上 |
| 3 | 经导管主动脉瓣系统 | 线上 |
| 4 | 血管鞘组 | 线上 |
| 5 | 颅内动脉瘤栓塞辅助支架 | 线上 |
| 6 | 后牙流动树脂 | 线上 |
| 7 | 可吸收硬脑膜封合医用胶 | 线上 |
| 8 | 免疫显色试剂 | 线上 |
| 9 | 导管鞘组 | 线上 |
| 10 | 一次性使用电子膀胱肾盂内窥镜导管 | 线上 |
| 11 | 免疫组化试剂 | 线上 |
| 12 | 一次性使用高频切开刀 | 线上 |
| 13 | 一次性脑电传感器 | 线上 |
| 14 | 吻合口加固修补片 | 线上 |
| 15 | 可吸收钉修补固定器 | 线上 |
| 16 | 胸普外科修补膜 | 线上 |
| 17 | 透析液过滤器 | 线上 |
| 18 | 生长激素等试剂 | 线上 |
| 19 | 质谱试剂 | 线上 |
| 20 | 肺炎支原体核酸及耐药 | 线上 |
| 21 | 吗啡/甲基安非他明/氯胺酮联合检测试剂盒 | 线上 |
| 22 | 一次性使用切口扩张器 | 线上 |
| 23 | 一次性无菌体表引流管 | 线上 |
| 24 | 揿针 | 线上 |
| 25 | 医用棉签 | 线上 |
| 26 | 止血海绵 | 线上 |

（二）项目需求：

包一：股动脉/颈静脉穿刺套装

一、主要用途：通过外科或经皮插入技术，以帮助血管插管进行心肺分流循环；

二、该产品由导丝、手术刀片、注射器、多次式血管扩张器、针组成；

三、导丝长度：100-180cm；

包二：经外周穿刺中等长度导管

一、主要用途：经外周穿刺中等长度导管临床上用于短期(小于30天)经外周静脉穿刺进入外周静脉系统，进行输液和静脉治疗。

二、导管外径：3Fr ～ 4Fr；长度：8-10cm;

三、流速：3F：≥23ml/min;  4F: 42-50ml/min；

包三：经导管主动脉瓣系统

一、主要用途：该产品适用于经心脏团队评估认为患需要接受主动脉瓣置换但不适合接受常规外科手术置换瓣膜的重度主动脉瓣钙化性狭窄患者；

二、主动脉瓣环直径：18-29mm；输送器外管直径：16-20F；输送器有效长度：112±10cm；主动脉瓣装载区长度:61-68mm;瓣膜高度：40-49mm；

三、具有反复回收多次的功能；

四、瓣膜开口面积：≥1.7cm2

包四：血管鞘组

一、主要用途：用于辅助输送诊断，治疗器械进入心腔内或建立有助于血管内器械的经皮进入通路；

二、薄壁鞘，壁厚≤0.005英寸；

三、管身钢丝网编织三层管身技术，鞘管表面亲水涂层涂覆；

四、血管鞘内径：4-6F；导管鞘有效长度：10±1cm；

五、穿刺针直径：21G，长度：70±1mm；

包五：颅内动脉瘤栓塞辅助支架

一、主要用途：与治疗颅内前循环(颈内动脉、大脑前动脉、大脑中动脉至M1/M2分叉处、前交通动脉和后交通动脉)囊状宽颈动脉瘤(瘤颈≥ 4 mm或瘤体/瘤颈比< 2)的栓塞装置(弹簧圈)一起使用，靶病变血管直径为≥2mm且≤4.5mm。

二、支架标称直径：3.5、5.0mm；标称长度：(13、21、38)±1mm；

三、采用激光雕刻闭环设计；

四、支架为自膨式设计；

包六：后牙流动树脂

一、主要用途：用于后牙 I 类、II 类窝洞的充填修复以及 II 类窝洞的衬底(近髓处应使用Dycal垫底)；

二、产品结构：钡-铝-氟代-硼硅酸盐玻璃、锶铝-氟代-硅酸盐玻璃、i改良聚氨脂二甲基丙烯酸酯树脂、乙氧化双酚A二甲基丙烯酸酯三甘醇二甲基丙数甲琴(Bm1、都外光想定别、一氧长铁、氧他认版甲苯(BHT)、紫外光稳定剂、二氧化钛、氧化铁颜；

三、重量：0.25g-0.3g/枚；

四、可直接在口内注射使用的子弹装；

包七：可吸收硬脑膜封合医用胶

一、主要用途：适用于开颅手术中，硬脑膜缝合部位的辅助封合，防止脑脊液渗漏。

二、规格：1ml，2ml，3ml，4ml；

三、聚合时间：3-5秒成胶；

四、抗破裂强度：＞300mmHg；

五、降解时间：4-8周；

六、喷涂面积：20～40㎠；

包八：免疫显色试剂

一、主要用途：在免疫组化反应或原位杂交反应中与首要抗原抗体结合，通过（荧光）染色，将靶点进行标记。

二、产品获得有效的注册证/备案证；

三、未开瓶有效期≥6个月，开瓶后可保存≥1个月。

四、检测靶标应包括上皮细胞粘附分子、四次跨膜蛋白28/29/30指标；

五、上皮细胞粘附分子主要成分：

基片（与首要抗原抗体结合的载玻片）、实验缓冲液（PBS缓冲液）、洗涤缓冲液(PBST缓冲液)、染色液(含标记探针的缓冲液)、显色剂A(含硫酸盐的PBS缓冲液)、显色剂B(含聚乙烯衍生物的PBS缓冲液)、显色剂C(抗氧化剂）。

六、四次跨膜蛋白28/29/30主要成分：

基片（与首要抗原抗体结合的载玻片）、洗涤缓冲液(PBST缓冲液)、显色剂B(含聚乙烯衍生物的PBS缓冲液)、显色剂C(抗氧化剂）。

包九：导管鞘组

一、主要用途：用于建立有助于血管内器械的经皮进入通道。

二、主要由导管鞘、扩张器、导丝组成；

（一）导管鞘直径：18F-26F，有效长度：35±2cm ；

（二）扩张器长度：45±1cm，外径：6.10-8.8mm；

三、按压压盖帽和卡扣可控制通过止血阀的器械尺寸；

四、导管鞘管身为三层结构，中间层为不锈钢丝网；

包十：一次性使用电子膀胱肾盂内窥镜导管

一、主要用途：该产品通过视频监视器提供影像，用于尿道、膀胱和肾盂(经皮)的检查、诊断和治疗；

二、插入部前端双向弯曲角度：≥210°；

三、插入管外径：≤15Fr；

四、工作通道：≥7.2Fr；

五、工作长度：≥380mm；

六、视场角：90°±5°；

七、视向角：0°-10°；

八、景深：5-80mm；

九、光源：LED；

十、带一体式负压吸引阀、负压吸引接口；

十一、直入式通道设计，器械可以直进直出避免卡顿；

包十一：免疫组化试剂

一、免疫组化试剂1：

（一）主要用途：应用于免疫组织化学染色，主要标记单核细胞、粒细胞，内皮细胞和某些T细胞，主要用于良恶性血管源性肿瘤的诊断和鉴别判断，以及各种肿瘤间质中血管生成状况的研究；

（二）产品获得有效的注册证/备案证；

（三）即用型至少包含两种规格：≥3.0ml/瓶，方便直接滴加使用；

（四）能提供测试片给科室做验证；

（五）试剂有效期≥14个月；

二、免疫组化试剂2：

（一）主要用途：应用于免疫组织化学染色，主要表达于浆细胞、胸腺细胞、活化T细胞、前B细胞和活化B细胞、单核细胞、NK细胞。可用于多发性骨髓瘤（浆细胞瘤）的诊断；

（二）产品获得有效的注册证/备案证；

（三）即用型至少包含两种规格：≥3.0ml/瓶，方便直接滴加使用；

（四）能提供测试片给科室做验证；

（五）试剂有效期≥14个月；

三、免疫组化试剂3：

（一）主要用途：应用于免疫组织化学染色，是一种肠道特异性转录因子，在肠发育的早期表达，参与调节肠上皮细胞的增生和分化，表达于肠上皮的绒毛和隐窝表面、十二指肠至直肠的肠上皮细胞（吸收细胞、杯状细胞、帕内特细胞和内分泌细胞）。在消化道上皮发生和肿瘤发生中也起重要作用；

（二）产品获得有效的注册证/备案证；

（三）即用型至少包含两种规格：≥3.0ml/瓶，方便直接滴加使用；

（四）能提供测试片给科室做验证；

（五）试剂有效期≥14个月；

包十二：一次性使用高频切开刀

一、主要用途：与软性内窥镜和高频手术设备配合使用，利用高频电流切开消化道组织；还可通过内部官腔向已切开的消化道黏膜下层注射生理盐水或ORISE Gel黏膜下提拉剂，用于维持病灶黏膜与下层组织的分离状态。

二、尺寸：

（一）导管长度：230±10；电极长度（CM）：1.5±0.10/-0.35；电极杆直径（CM）：0.5±0.1；电极头端直径（CM）：0.81±0.10；

（二）导管长度：230±10；电极长度（CM）：2.0±0.10/-0.35；电极杆直径（CM）：0.5±0.1；电极头端直径（CM）：0.81±0.10；

三、标准鲁尔注射接口：注入生理盐水或ORISE Gel黏性液垫兼容，适配多种注液工具；

四、手柄具有锁定功能；

五、该产品切割的同时可注液，无需更换器械；

包十三：一次性脑电传感器

一、主要用途：配合脑电监测仪使用，用于监测患者双侧额叶皮质和前额叶皮质的脑电活动，无创收集、记录双侧大脑的脑电信号，收集的脑电信号通过脑电信号分析，反应患者的大脑功能状态。

二、一次性脑电传感器是整体式产品结构，不可拆分使用；

三、一次性脑电传感器至少有六个带传导胶的电极，用于无创收集、记录双侧大脑微伏级别的脑电信号，用于脑电放大器分析，反应患者的大脑功能状态；

四、具有实时的探头阻抗显示功能；

五、产品具备和脑氧传感器联合使用的设计，保证脑电脑氧的联合多模态共同监测。

包十四：吻合口加固修补片

一、主要用途：配合吻合器用于吻合部位的加固，适用于远端胃切除术、近端胃切除术、袖状胃切除术、胃肠吻合术、结直肠肛门手术，以及其它胃肠手术吻合部位的加固。

二、产品由脱细胞猪小肠粘膜下层材料制备而成。

三、规格：

（一）套装：管型，45#和60#；圆型，26#和29#；

（二）单片：管型60#

四、材料厚度：0.05-0.3mm；

五、完全降解时间：≤6个月；

包十五：可吸收钉修补固定器

一、主要用途：适用于开放式或者腹腔镜手术中的腹壁软组织修复及补片与组织的固定；

二、固定件容量包含15个和30个两种规格；

三、可吸收钉修补固定器长：≥35cm；

四、固定件长：≥6.5mm，螺纹直径≥3.2mm,固定器轴外径：≥5mm；

五、固定件由左旋聚丙交酯及消旋聚丙交酯共聚物材料制成；

六、器械的手柄有固定件指示器，具有指示固定件数量的功能；

包十六：胸普外科修补膜

一、主要用途：用于胸外科肺减容手术，具有防肺组织漏气的作用；

二、产品取自于牛心包组织；

三、厚度0.2～0.6mm；

四、长：5±1cm，宽：1.2±0.2cm

五、一次性使用，射线灭菌，有效期≥3年。

包十七：透析液过滤器

一、主要用途：本产品须结合透析装置一起使用，用于去除透析液中的细菌与内毒素及不溶性微粒；

二、使用范围：能适配贝朗、费森尤斯、尼普洛的血透机且不需要任何转接装置；

三、膜材质：聚醚砜；壳体端盖：聚丙烯；密封圈：硅橡胶；

四、璧厚：40±10（μm）、有效膜面积：≥2.2m²；

五、滤过率：≥1000ml/min；

（一）微粒滤除性能：滤过液中10μm及10μm以上微粒含量≤25个/ml，滤过液中25μm及25μm以上微粒含量≤3个/ml

（二） 细菌滤过性能：滤过液中细菌总数应≤1CFU/10ml

（三）内毒素滤除性能：滤过液中的内毒素含量＜0.03EU/ml

六、使用寿命：最大使用次数为≥158次或最长使用时间为3个月，以最先到达时间为准；

包十八：生长激素试剂

一、生长激素检测试剂：

（一）检测方法：电化学发光法；

（二）可用于血清和血浆样本检测；

（三）检测时间≤18分钟；

（四）样本检测用量≤40μL；

（五）采用两点定标或多点定标，同批次试剂定标曲线稳定周期≥50天；

（六）项目性能指标重复性CV≤3%；

（七）检测范围下限≤0.030ng/mL；

（八）试剂载机稳定期≥28天；

（九）具备原厂配套的定标液；

二、胰岛素样生长因子-1检测试剂：

（一）检测方法：电化学发光法；

（二）用于血清和血浆样本检测；

（三）检测时间≤18分钟；

（四）样本检测用量≤10μL；

（五）采用两点定标或多点定标，同批次试剂定标曲线稳定周期≥50天；

（六）项目性能指标重复性CV≤3.5%；

（七）检测范围下限≤7ng/mL；

（八）试剂载机稳定期≥28天；

（九）具备原厂配套的定标液；

三、胰岛素样生长因子结合蛋白-3检测试剂：

（一）检测方法：电化学发光法；

（二）用于血清和血浆样本检测；

（三）检测时间≤18分钟；

（四）样本检测用量≤10μL；

（五）采用两点定标或多点定标，同批次试剂定标曲线稳定周期≥28天；

（六）项目性能指标重复性CV≤3%；

（七）检测范围下限≤70ng/mL；

（八）试剂载机稳定期≥28天；

（九）具备原厂配套的定标液；

四、人生长激素定标液：

（一）用于人生长激素项目定标；

（二）定标液具备可溯源性；

（三）-20℃（±5℃）存储条件下，稳定期≥28天；

（四）产品有效期≥12个月

五、胰岛素样生长因子-1定标液：

（一）用于胰岛素样生长因子-1项目定标

（二）定标液具备可溯源性

（三）-20℃（±5℃）存储条件下，稳定期≥28天

（四）产品有效期≥12个月

六、胰岛素样生长因子结合蛋白-3定标液：

（一）用于胰岛素样生长因子结合蛋白-3项目的校准

（二）定标液具备可溯源性

（三）-20℃（±5℃）存储条件下，稳定期≥28天

（四）产品有效期≥12个月

七、样本稀释液：

（一）用于对样本进行稀释、液化；

（二）载机稳定期≥28天

包十九：质谱试剂

一、质谱系统样本预处理溶液：

（一）用途：用于对细菌及酵母待测样本进行预处理，使样本中的待测蛋白从胞内释放出来，配合基质溶液及全自动微生物质谱检测系统对细菌及酵母进行鉴定。

（二）本产品从微生物质谱激光吸收能量然后传递至微生物并使其电离，飞行进入质谱仪的检测器，产生可记录的飞行时间信号。

（三）本试剂于 15-25℃储存，有效期≥12 个月。开封后于 15- 25℃储存，有效期≥7 天。

二、质谱系统样本处理基质溶液：

（一）用途：用于对微生物质谱检测系统样本的预处理，以协助微生物质谱检测系统进行分析鉴定。

（二）本产品从微生物质谱激光吸收能量然后传递至微生物并使其电离，飞行进入质谱仪的检测器，产生可记录的飞行时间信号。

（三）本试剂于15-25℃储存，有效期≥12 个月。开封后于 15- 25℃储存，有效期≥ 7 天。

包二十：肺炎支原体核酸及耐药试剂

一、主要用途：用于体外定性检测儿童痰液样本中肺炎支原体及其抗大环内酯类抗生素耐药突变位点，即 23SrRNA 2063（A：G）和 2064（A：G）突变位点。

二、阳性符合率：≥90%,特异度：≥90%。

三、灵敏度:样本中病原体核酸浓度大于 500copies/ml时,100%检出。

四、精密度:重复检测10次及以上CT值的变异系数CV≤5%。

五、抗干扰性:样本中含血或脓等均不影响检测效果。

包二十一：吗啡/甲基安非他明/氯胺酮联合检测试剂盒

一、主要用途：用于体外定性检测人体尿液中最低检出浓度为300ng/mL的吗啡、1000ng/mL的甲基安非他明、1000ng/mL的氯胺酮，用于吗啡、甲基安非他明、氯胺酮的初筛检测。

二、检测原理：免疫层析（胶体金法）；

三、产品需取得国家药品监督管理局注册批准文号；

四、试剂保存：常规室温下（4-30°C）保存，产品使用有效期≥24个月；

五、测试结果应在3--8分钟之内显示，8分钟之后产品结果无效；

六、各个检测项目试剂卡膜条独立，互不干扰；

七、检测试剂的膜条宽度≥3mm；

八、下列化合物在浓度≤100µg/ml时检测为阴性结果。

（一）吗啡试纸条：安非他明、甲基安非他明、可卡因、四氢大麻酚、咖啡因、地西泮、普鲁卡因、苯巴比妥、丁丙诺啡、纳洛酮、东莨菪碱、扑热息痛、阿司匹林、非那西丁、利多卡因、那可汀、头孢氨苄、青霉素G、红霉素、芬太尼、美沙酮、洛非西丁、布洛芬、氯丙嗪、异丙嗪、水合氯醛、三唑仑、阿普唑仑、异戊巴比妥、奥复沙星、氟哌酸、黄连素、葡萄糖、麻黄素、乙醇、维生素C、曲马多、苯丙醇胺、右丙氧芬、烯丙吗啡、对乙酰氨基酚、丙咪嗪；

（二）甲基安非他明检测条：可待因、美沙酮、盐酸氯胺酮、吗啡、咖啡因、地西泮、苯巴比妥、利多卡因、芬太尼、海洛因、哌替啶、奥沙西泮、东莨菪碱、盐酸异丙肾上腺素、扑热息痛、阿司匹林、氨基比林、氨苄青霉素、先锋霉素、红霉素、青霉素、阿米替林、非那西丁；

（三）氯胺酮检测条：美沙酮、甲基安非他明、可卡因、哌替啶、洛非西定、盐酸麻黄碱、对乙酰氨基酚、地西泮、雷尼替丁、劳拉西泮、盐酸甲基麻黄碱、阿司匹林、酒石酸双氢可待因、艾司唑仑、乙酰可待因、硫酸苯丙胺、福尔可定、硫酸吗啡咖啡因、盐酸纳洛酮、盐酸伪麻黄碱、盐酸二氢西泮、奥沙西泮、巴比妥、盐酸纳曲酮、盐酸丁酸亚甲二氧基甲基苯丙胺、司可巴比妥钠、马来酸苯甲酰爱康宁、阿普唑仑、苯巴比妥、磷酸可待马多、那可丁、三唑仑、氯氮卓、氯硝西泮、异枸橼酸芬太尼；

包二十二：一次性使用切口扩张器

一、主要用途：供小切口手术扩张切口视野；

二、尺寸：

（一）上圈直径为50mm±0.1mm；下圈直径40mm±0.1mm；通道内径40mm±0.1mm；高度100mm±0.1mm,高度可根据切口的深度任意调节；

（二）上圈直径为60mm±0.1mm；下圈直径50mm±0.1mm；通道内径50mm±0.1mm；高度100mm±0.1mm,高度可根据切口的深度任意调节；

（三）上圈直径为40mm±0.1mm；下圈直径30mm±0.1mm；通道内径20mm±0.1mm；高度 25mm±0.1mm；

包二十三：一次性无菌体表引流管

一、主要用途：用于体表创伤或切口引流用；

二、材质：聚氨酯；

三、结构组成：由引流管、三棱针、引流球、引流袋组成。

（一）引流管长度：500mm±10mm；

（二）引流球容量：200ml±10ml；

（三）引流袋容量：1000ml±10ml；

四、引流管腔包含但不限于十字管槽和圆形孔螺旋排列等工艺，管体带显影线；

五、引流球为单向阀（带悬挂夹）；

六、引流流量＞100ml/min；

七、承受负压≤0.08Pa；

包二十四：揿针

一、主要用途：用于临床中医针灸疗法用。

二、该产品由针体、胶布组成；

三、针体直径0.20 ～ 0.25mm,针体长度0.5 ～ 2.5mm。

四、医用胶布作为固定底座粘附于皮肤，不易脱落。

五、产品为无菌独立包装；

包二十五：医用棉签

一、主要用途：用于对皮肤、创面进行清洁处理；

二、本产品由脱脂棉及竹棒（或木棒）经缠绕制成。

三、尺寸：长12cm±1cm；10支装；

包二十六：止血海绵

一、主要用途：用于鼻窦手术时止血；

二、尺寸：

（一）长：4.5±0.1cm；宽：1.2cm±0.1cm；厚度：0.3±0.1cm；

（二）长：7.2±0.1cm；宽：1.2cm±0.1cm；厚度：0.3±0.1cm；

（三）长：8.0±0.1cm；宽：1.2cm±0.1cm；厚度：0.3±0.1cm；

三、该产品吸水饱和后的重量与干燥时的重量比大于8:1；

四、吸水速度＜15S；

五、棉线长度≥4CM；

六、抗拉强度＞10N/CM²；

七、断裂伸长率＞100%；

八、该产品为无菌产品；

二、投标需提供以下资料：

1、投标标书整个1份。（其中标书中的报价表放3份：见附件3--耗材投标报价表-模板）

2、需现场提供样品（1个）；

备注：每个包号标书单独制作，分开投标，严禁几个包号制作为一本标书；

第二部分 遴选办法

一、评选方法

1、采购工作组对供货商现场提供的产品进行综合评估，包括产品功能、价格、质量、院感等因素；

2、采购工作组现场审核资料，查看所投产品的样品，根据科室的需要在满足功能、质量、院感等方面的情况下价格最低者中选（特殊原因可进行二次报价确定拟成交供货商）；

3、两家及以上投标方所投产品为同一厂家同一规格型号的产品，则以厂家针对本次项目的授权书为准认定其为合格的投标方；

4、采购工作组确定最终的中选供货商及产品价格；

5、因各种原因导致第一名中选产品无法供货的情况则顺延由第二名中选进行替代供货。

二、无效遴选文件

下列情况之一者，应为无效遴选文件

1、不具备遴选文件规定的资格要求的。

2、超出营业范围的。

3、投标文件中遴选项目未全部响应，部分缺项的。

4、响应文件出现多个方案或报价的。

5、所投产品不符合必须强制执行的国家标准的。

6、响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如报价明显高于市场价格等）。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的遴选采购活动，否则均为无效响应。

三、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、两家及以上投标方所投产品为同一厂家同一规格型号的产品。

3、因重大变故，采购任务取消的。

四、出现下列情形之一的，将对供货商进行处罚

1、成交供应商因各种原因放弃本次成交项目不供货或在签定合同中改变成交状态，该供货商及本次参与遴选的授权代理人3年内不得参与医院任何招标采购活动。

2、在采购活动中未如实提供资料信息的，将取消中选资格，该供货商及本次参与遴选的授权代理人3年内不得参与医院任何采购活动。

3、凡出现以上情形，医院采购工作组可根据成交候选人的排名由第二名确定为成交供应商。

- 第三部分 文件格式

以下是做遴选文件的模板

项目编号：CQJYHC2025-005

项目名称：重庆市第九人民医院医用耗材遴选

分包号：包*

分包名称：*******

遴 选 文 件

投标人名称（盖章）：重庆某某医疗器械有限公司

投标人地址：

授权代表：

电    话：

一、报价表（一式三份，模版见附件）

二、技术部分

（一）技术偏离表

| - 序号 | - 采购要求 | - 投标应答 | - 技术支撑 - 材料页码 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |

注：1.本表即为对本项目“第一部分 （二）项目需求”中所列技术参数进行比较和响应；

2.该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写“正偏离”或“负偏离”，完全符合的填写“响应”；

3.偏离表后附相关技术支撑材料；

三、资格条件

（一）法定代表人授权委托书

致：重庆市第九人民医院

（参选供应商法定代表人名称）                                         是            （参选供应商名称）的法定代表人，特授权                                   （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署文件负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                        参选供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

附1：被授权人身份证正反面复印件及社保证明

附2：被授权人的社会保险个人参保证明复印件

（二）基本资格条件承诺函

致：重庆市第九人民医院

（参选供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大安全责任事故以及其他严重违约、违法情形。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的参选供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（参选供应商公章）

年   月   日

结   束