## Sheet1
重庆市第九人民医院放射设备维保服务需求
序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 装机时间 | 服务范围 | 服务期限（年）
1 | CT-16排 | 西门子 | SOMATOM Emotion 16 (2007) | 2015-07-22 | 服务范围包含常规备件及高值备件不限次数的更换，合同期内所更换的球管须为生产日期小于1年的全新球管，球管更换完成后须提供球管检测服务。保障开机率95%、远程服务，工时，预防性保养&预防性保养的耗材，不包含移机、第三方产品。（旧件由中标人回收）。 | 3年
2 | CT-128层 | 西门子 | SOMATOM Definition AS 128 | 2012-03-09 | 服务范围包含常规备件及高值备件不限次数的更换，合同期内所更换的球管须为生产日期小于1年的全新球管，球管更换完成后须提供球管检测服务。保障开机率95%、远程服务，工时，预防性保养&预防性保养的耗材，不包含移机、第三方产品。（旧件由中标人回收）。 | 3年
3 | 数字化心血管造影系统(大C) | 西门子 | Artis zee floor | 2012-03-09 | 服务范围包含常规备件及高值备件不限次数的更换，合同期内所更换的球管须为生产日期小于1年的全新球管，球管更换完成后须提供球管检测服务。保障开机率95%、远程服务，工时，预防性保养&预防性保养的耗材，不包含移机、第三方产品。（旧件由中标人回收）。 | 3年
4 | 核磁共振-1.5T | 西门子 | MAGNETOM Avanto Dot | 2015-10-20 | 服务范围包含常规备件及高值备件不限次数的更换，包含正常使用所损耗的液氦，包含该设备所匹配的水冷机及精密空调的维保服务，不包含磁体、第三方产品（水冷机、精密空调除外），保障开机率95%、远程服务，工时，预防性保养&预防性保养的耗材，不包含移机、第三方产品。（旧件由中标人回收）。 | 3年
5 | X光机（DR） | 西门子 | Ysio | 2014-09-22 | 服务范围包含常规备件及高值备件不限次数的更换，合同期内所更换的球管须为生产日期小于1年的全新球管，球管更换完成后须提供球管检测服务。保障开机率95%、远程服务，工时，预防性保养&预防性保养的耗材，不包含移机、第三方产品。（旧件由中标人回收）。 | 3年
6 | 数字化心血管造影系统(大C) | 西门子 | Artis zee III floor | 2022-11-24 | 服务范围包含常规备件及高值备件不限次数的更换，合同期内所更换的球管须为生产日期小于1年的全新球管，球管更换完成后须提供球管检测服务。保障开机率95%、远程服务，工时，预防性保养&预防性保养的耗材，不包含移机、第三方产品。（旧件由中标人回收）。 | 3年